2021年卫生职称（初中级）考试

《考场密押50题》

>> 临床医学检验技术（士）105 专业实践能力 <<

1、A1型题

【单】尿中高浓度维生素C对尿糖试带法可造成

A 不影响

B 假阳性

C 假阴性

D 影响同班氏法

E 正干扰

答案：C

解析：尿中含有维生素C等还原性物质可竞争性抑制葡萄糖而呈假阴性。

2、A1型题

【单】有关精液标本的处理，错误的叙述是

A 精液标本应放在洁净的玻璃或塑料容器中

B 能用避孕套采集标本

C 标本采集后应及时送检

D 整个检查过程中，温度控制在25～35℃

E 应保温运送

答案：B

解析：精液标本处理条件:①整个检查过程中，温度控制在25～35℃。温度过低则影响精子活动力和活动率。②所用容器应为广口、一次性、洁净的器皿。③标本采集后应及时送检。④标本运送过程中注意保温。

3、A1型题

【单】瑞氏染色后结果偏酸，可出现下述何种现象

A 所有细胞染灰蓝色

B 嗜酸性颗粒染成暗褐色

C 白细胞核呈深蓝色

D 嗜中性颗粒染成紫黑色

E 红细胞偏红

答案：E

解析：偏酸时，对某一蛋白质而言如果溶液的pH偏低，则该物质带较多的正电荷，易与带负电荷的酸性物质伊红结合，染色偏红。

4、A1型题

【单】用单克隆抗体胶体金试验检测尿hCG，其结果判断中正确的是

A 质控线和检测线均不显紫红色为阴性

B 质控线、检测线均显紫红色为阳性

C 仅检测线显紫红色为阳性

D 质控线和检测线均显紫红色为阴性

E 仅质控线显紫红色为阳性

答案：B

解析：判断结果时，含hCG的尿液试带可显示上、下两条紫红色线条，而阴性标本则只显出上边一条紫红色线。

5、A1型题

【单】下列不是阴道清洁度的判断依据的指标是

A 上皮细胞

B 白细胞

C 红细胞

D 脓细胞

E 阴道杆菌

答案：C

解析：阴道清洁的程度，主要依靠白细胞、上皮细胞、阴道杆菌与杂菌的多少进行划分。清洁度可分为Ⅰ～Ⅳ度，其中Ⅰ～Ⅱ度为正常，Ⅲ～Ⅳ度为不清洁。

6、A1型题

【单】导致干化学试带法尿液血红蛋白检测时假阳性的情况是

A 大剂量维生素C

B 甲醛

C 大量亚硝酸盐

D 尿路感染

E 清蛋白

答案：D

解析：尿路感染时，由于某些细菌产生过氧化氢酶而引起假阳性。

7、A1型题

【单】退行性核左移可见于

A 急性失血性贫血

B 再生障碍性贫血

C 溶血性贫血

D 巨幼细胞性贫血

E 急性中毒

答案：B

解析：退行性核左移是指核左移而白细胞总数不增高，甚至减低者，见于再生障碍性贫血、粒细胞减低症、严重感染等。

8、A1型题

【单】关于尿蛋白干化学法测定，可能导致假阴性的原因为

A 患者服用奎宁药物

B 患者服用嘧啶药物

C 尿中含有大量聚乙烯

D 尿中含有大量磷酸盐

E 滴注大量青霉素

答案：E

解析：当患者应用大剂量青霉素时，可使化学试带法呈假阴性。

9、A1型题

【单】尿三杯试验中，三杯均有血尿，推测出血部位可能在

A 肾脏

B 膀胱

C 尿道

D 肝脏

E 脾脏

答案：A

解析：尿三杯均有血尿，多见于。肾脏或输尿管出血。

10、A1型题

【单】尿沉渣中某种结晶呈无色、六边形，边缘清晰，折光性强，薄片状，这种结晶大量出现是尿路结石的征兆，该结晶是

A 磷酸钙结晶

B 尿酸结晶

C 胱氨酸结晶

D 草酸钙结晶

E 胆固醇结晶

答案：C

解析：胱氨酸结晶呈无色、六边形，边缘清晰，折光性强，薄片状，由蛋白分解而来，正常尿中少见，大量出现多为肾或膀胱结石的征兆。

11、A1型题

【单】球形硬便常见于

A 阻塞性黄疸患者

B 直肠息肉患者

C 习惯性便秘患者

D 阿米巴痢疾患者

E 副霍乱患者

答案：C

解析：球形硬便:粪便在肠道内停留过久，水分过度吸收所致。常见于习惯性便秘患者，亦可见于老年人排便无力时。

12、A1型题

【单】区别脓尿和结晶尿的主要方法是

A 加热法

B 隐血试验

C 尿胆红素测定

D 尿三杯试验

E 乳糜试验

答案：A

解析：加热法:混浊消失多为结晶尿，产生沉淀可能是脓尿。

13、A1型题

【单】尿糖试带法只能检测

A 乳糖

B 半乳糖

C 果糖

D 蔗糖

E 葡萄糖

答案：E

解析：试带模块内含有葡萄糖氧化酶，只与尿中葡萄糖产生氧化还原反应，不受其他糖类干扰。

14、A1型题

【单】目前尿酮体试带法不能检测的酮体成分是

A β-羟丁酸

B 乙酰乙酸

C 丙酮

D β-羟丁酸和丙酮

E 丙酮酸

答案：A

解析：试带模块内主要含有硝普钠，在碱性条件下可只与尿液中的乙酰乙酸、丙酮起反应，形成紫色化合物。

15、A1型题

【单】下列叙述错误的是

A 正常前列原液外观为黏稠的淡乳白色的半透明液体

B 前列腺脓肿时，外观呈不同程度的脓性或脓血性液

C 前列腺癌时，前列腺液可呈不同程度的血性液体

D 生殖系统结核时，可用按摩的方法采取标本

E 前列腺液是精液的主要组成成分

答案：D

解析：前列腺液采集一般由临床医师行按摩术采集，疑为前列腺结核、脓肿或肿瘤的患者禁忌前列腺按摩。

16、A1型题

【单】低温冰冻红细胞通常贮存的时间为

A 21天

B 35天

C 24天

D 1年

E 10年

答案：E

解析：低温冰冻红细胞通常贮存的时间为10年，贮存温度小于-65℃。

17、A1型题

【单】区别血尿和血红蛋白尿的主要方法是

A 尿沉渣镜检

B 隐血试验

C 尿胆红素测定

D 尿三杯试验

E 尿蛋白定性

答案：A

解析：血红蛋白尿显微镜下不见红细胞或有极少量红细胞碎片，离心沉淀后上清液仍为红色，隐血试验阳性；血尿离心后上清液呈淡黄色，隐血试验阴性，沉淀物显微镜下可见到大量红细胞。

18、A1型题

【单】关于乳酸脱氢酶的叙述，错误的是

A 可用于积液性质的鉴别

B 漏出液中LD活性与正常血清比较接近

C LD > 200U/L，且积液LD/血清LD<0.6为渗出液

D 化脓性渗出液LD活性上升最明显

E 积液LD/血清LD > 1.0，则为恶性积液

答案：C

解析：①积液LD> 200U/L；②积液LD /血清LD> 0.6；恶性肿瘤> 1.0；③积液蛋白/血清蛋白> 0.5。以上三项有两项符合者为渗出液，反之为漏出液。

19、A1型题

【单】乳腺针吸细胞学检查中下列细胞，体积较大，核较小，胞质丰富，含有较多脂性空泡的是

A 乳腺导管上皮细胞

B 组织细胞

C 巨噬细胞

D 炎症细胞

E 泡沫细胞

答案：E

解析：乳腺针吸细胞学检查中，泡沫细胞常见。此细胞体积较大，多呈圆形或椭圆形。核较小，偏位，可见双核、多核；胞质丰富，含有较多脂性空泡。

20、A1型题

【单】嗜碱性点彩红细胞多见于

A 缺铁性贫血

B 再生障碍性贫血

C 大失血

D 苯中毒

E 铅中毒

答案：E

解析：嗜碱性点彩红细胞，瑞-吉染色条件下，成熟红细胞或幼稚红细胞胞质内出现形态不一的灰蓝色点状物，其颗粒大小不一、多少不等。正常人极少见（1/10000）。常作为铅中毒的筛选指标，贫血时也增加，表示骨髓造血功能旺盛。

21、A1型题

【单】维生素C对尿胆红素测定的影响，正确的说法是

A 无影响

B 产生假阳性

C 产生假阴性

D 用阳光照射的方法不能排除其影响

E 产生的影响可忽略不计

答案：C

解析：维生素C和亚硝酸盐能抑制偶氮反应而使试带法为假阴性。

22、A1型题

【单】尿蛋白加热乙酸法试验中结果呈絮状浑浊。有大凝块下沉，应报告为

A ±

B +

C 2+

D 3+

E 4+

答案：E

解析：磺基水杨酸法测定尿蛋白，阳性（4+），絮状浑浊，有大凝块下沉，相当蛋白质含量> 5.0g/L。

23、A1型题

【单】下列关于核右移的说法，错误的是

A 外周血液中性分叶核粒细胞增多

B 是造血功能衰退的表现

C 与造血物质、DNA合成障碍和骨髓造血功能减退有关

D 炎症的恢复期，一过性的核右移属病理现象

E 5叶核以上的中性粒细胞> 3%

答案：D

解析：核右移:中性粒细胞核分叶5叶以上者超过3%则为核右移，常伴有白细胞总数减低，为造血物质、DNA合成障碍和骨髓造血功能减退所致。

24、A1型题

【单】NCCLS推荐尿比密测定的参考方法是

A 尿比密计法

B 称量法

C 折射仪法

D 化学试带法

E 超声波法

答案：C

解析：折射仪法标本用量小，可重复测定，尤其适用于少尿患者。结果精确可靠，还可测算总固体量，应用较为普遍，NCCLS推荐为尿比密测定的参考方法。

25、A1型题

【单】尿蛋白定量检查应采用的尿标本为

A 晨尿

B 餐后尿

C 3小时尿

D 12小时尿

E 24小时尿

答案：E

解析：由于在一日24小时不同时间内，尿液中某些成分的排泄浓度不同，如蛋白质等，为了较准确地定量分析这些成分，必须采集24小时尿。

26、A1型题

【单】MCV↑、RDW↑，常见的疾病是

A 再生障碍性贫血

B 轻型地中海性贫血

C 缺铁性贫血

D 巨幼细胞性贫血

E 骨髓增生异常综合征

答案：D

解析：直方图曲线峰变低、右移，峰底明显变宽，显示明显的大细胞不均一性。

27、A1型题

【单】父母血型基因型为AA和BO，则其子女血型只可是

A A型或O型

B A型或B型或O型

C O型

D AB型或O型

E AB型或A型

答案：E

解析：父母的基因型为AA，表型为A；基因型为BO，表型为B和O；子女表现型为AB和AO，O基因为无效基因，它没有相应的应答物质。

28、A1型题

【单】足月妊娠羊水量约为

A 300ml

B 500ml

C 1200ml

D 800ml

E 2000ml

答案：D

解析：正常妊娠羊水量16周约为250ml，妊娠晚期约为1000ml，足月妊娠羊水量约为800ml。

29、A1型题

【单】下列疾病的胃酸分泌减少，但除外的是

A 萎缩性胃炎

B 部分胃溃疡

C 胃癌

D 胃泌素瘤

E 恶性贫血

答案：D

解析：若胃液量小于10ml为减少，主要见于萎缩性胃炎、胃蠕动功能亢进、肿瘤、恶性贫血等。

30、A1型题

【单】试带法尿白细胞模块中主要含

A 碘化钾

B 多聚电解质

C 对氨基苯砷酸

D 吲哚酚酯

E 硝普钠

答案：D

解析：干化学法检查尿中自细胞的原理，是基于粒细胞质内含有酯酶，可作用于试剂模块中的吲哚酚酯。操作时应注意此法只能测定粒细胞，不与淋巴细胞、单核细胞反应。

31、A1型题

【单】血性痰常见于

A 肺结核

B 急性支气管炎

C 肺水肿

D 肺脓肿

E 肺淤血

答案：A

解析：血性痰，痰中带有血丝或大量红色泡沫样血痰，见于支气管扩张、肺结核、肺吸虫病等。纯血性痰，咳出纯粹的鲜血或血凝块，称咯血，多见于肺结核、肺癌、外伤等。

32、A1型题

【单】如果止血带压迫静脉超过2分钟，会发生

A 血氧含量降低

B 乳酸增加

C 清蛋白增加

D 转氨酶增加

E pH下降

答案：A

解析：静脉采血时，如果止血带捆扎的时间过长，超过2分钟，会因大静脉血流受阻而使毛细血管内压上升，使血浆成分与组织液交流，分子量小于5000的物质逸入组织液。长时间的压迫还会使局部组织发生缺氧，引起血液成分的改变，从而使检验结果出现误差。因此，每次静脉采血时止血带不能捆扎太长时间，最好在半分钟内完成，最多不能超过2分钟。

33、A1型题

【单】管型中的颗粒超过整个面积（或体积）多少时可判断为颗粒管型

A 1/5

B 1/4

C 1/3

D 1/2

E 占据整个管型

答案：C

解析：颗粒管型内含大小不同的颗粒物，其量超过1/3面积时称为颗粒管型。颗粒来自崩解变性的细胞残渣，也可由血浆蛋白及其他物质直接聚集于T-H糖蛋白基质中形成。

34、A1型题

【单】关于血细胞比容测定，下述正确的是

A 温氏法要求2264g离心30分钟

B 以106mmol/L枸橼酸钠溶液为抗凝剂

C 为缩短时间，温氏法可用3000rpm离心15分钟

D 微量法要求10000rpm离心5分钟

E 结果观察，离心后血液分四层

答案：A

解析：温氏法:以不改变红细胞体积及血容量的抗凝剂处理的全血注入特制的Wintrobe管内，2264g离心30分钟后，读取红细胞层的高度。

35、A1型题

【单】在静脉采血时，操作错误的是

A 静脉穿刺部位从内向外顺时针方向消毒皮肤

B 进针时将针头斜面和针筒刻度向上

C 见回血后立刻松开压脉带

D 取出血后立即将血液注入试管

E 如抗凝血，将取出的血液沿管壁缓缓注入抗凝管中，轻轻混匀。

答案：D

解析：抽血时针栓只能外抽，不能内推，以免静脉内注入空气形成气栓，造成严重后果。放血与混匀时取下注射器针头，将血液沿试管壁缓缓注入抗凝管中，防止溶血和泡沫产生。

36、A1型题

【单】手工推片时，推片与载玻片应保持夹角为

A 10°～20°

B 20°～30°

C 30°～40°

D 30°～45°

E 45°～55°

答案：D

解析：制备血涂片时左手持载玻片，右手持推片接近血滴，使血液沿推片边缘展开适当的宽度，使推片与载玻片呈30°～45°，匀速、平稳地向前移动推制成涂片。

37、A1型题

【单】瑞氏染色时，如果缓冲液的pH偏碱，则红细胞会呈现

A 灰蓝色

B 粉红色

C 橙红色

D 紫黑色

E 黄色

答案：A

解析：细胞各种成分均属蛋白质，因蛋白质系两性电解质，所带电荷随溶液pH而定，在偏酸性环境中正电荷增多，易与伊红结合，红细胞和嗜酸性粒细胞染色偏红，细胞核呈淡蓝色或不染色；在偏碱性环境中负电荷增多，易与美蓝结合，所有细胞呈灰蓝色，颗粒呈深暗，嗜酸性颗粒呈暗褐，甚至棕黑色。

38、A1型题

【单】瑞氏染色后若血涂片上有染料沉渣，最好的解决方法是

A 立即用流水冲洗

B 重新复染后，再用流动水冲洗

C 待涂片干燥后再加数滴染液于涂片上，数秒后用流水冲洗

D 可滴加甲醇，然后立即用流水冲洗

E 用乙醇浸泡

答案：D

解析：冲洗时应以流水冲洗，不能先倒掉染液，以防染料沉着在血涂片上。冲洗时间不能过久，以防脱色。如血涂片上有染料颗粒沉积，可滴加甲醇，然后立即用流水冲洗。

39、A1型题

【单】前列腺液外观为

A 较稀薄、不透明的淡乳白色液体

B 较稀薄、透明的无色液体

C 较稀薄、混浊的黄色液体

D 较浓稠、不透明的淡乳白色液体

E 较浓稠、混浊的白色液体

答案：A

解析：正常前列腺液呈乳白色，稀薄、不透明而有光泽的液体。

40、A1型题

【单】脑脊液中葡萄糖增高见于

A 脑寄生虫病

B 神经梅毒

C 病毒性脑膜炎

D 真菌性脑膜炎

E 脑肿瘤

答案：C

解析：脑脊液中葡萄糖正常含量为450～750mg/L，约为血糖值的1/2～2/3左右。糖量降低见于细菌性或隐球菌性脑膜炎、恶性脑肿瘤等，系因糖的酵解加速之故。糖量增高见于血糖含量增高（故应同时查血糖量核对）以及中枢系统病毒感染、脑外伤、后颅凹及脑室底部肿瘤和高热等，以上均与血脑屏障通透性增高有关。

41、A1型题

【单】浆膜腔液理学检查应留取的标本量为

A 1ml

B 2ml

C 3ml

D 4ml

E 5ml

答案：B

解析：浆膜腔积液标本由临床医师经胸腔穿刺术、腹腔穿刺术和心包穿刺术采集。常规及细胞学检查约留取2ml，生化检查留取2ml，厌氧菌培养留取1ml，如检查结核杆菌则需要10ml。

42、A1型题

【单】属于蓝贾第鞭毛虫的特点是

A 前端尖细

B 后端钝圆

C 腹部隆起

D 腹部前半部有吸盘

E 腹部前后部有吸盘

答案：D

解析：蓝贾第鞭毛虫滋养体呈倒置梨形，大小长约9.5～21μm，宽5～15μm，厚2～4μm。两侧对称，背面隆起，腹面扁平。腹面前半部向内凹陷成吸盘状陷窝，借此吸附在宿主肠黏膜上。有4对鞭毛，按其位置分别为前侧鞭毛、后侧鞭毛、腹鞭毛和尾鞭毛各1对，依靠鞭毛的摆动，可活泼运动。

43、A1型题

【单】下列情况属于中性粒细胞的毒性变化的是

A Alder-Reilly畸形

B May-Hegglin畸形

C Pelger-Huet畸形

D Dohle小体

E Auer小体

答案：D

解析：Dohle小体是一种出现于成熟粒细胞中的淡蓝色小体，常分布在细胞边缘、圆形或不规则形，有时不止一个，染色较模糊，常与严重感染时出现的其他粒细胞"中毒性"改变并存。

44、A1型题

【单】点彩红细胞胞质中的颗粒为

A 残存变性的DNA

B 残存变性的RNA

C 残存变性的脂蛋白

D 核糖体

E 金属颗粒沉淀

答案：C

解析：瑞氏染色后，胞质内出现形态不一的蓝色颗粒（RNA），属于未完全成熟红细胞，颗粒大小不一、多少不等，原因为重金属损伤细胞膜，使嗜碱性物质凝集，或嗜碱性物质变性，或血红蛋白合成中阻断原卟啉与铁结合。见于铅中毒。正常人血涂片中很少见到嗜碱性点彩红细胞（约占1/10000）。其他各类贫血见到点彩红细胞表明骨髓造血旺盛或有紊乱现象。

45、A1型题

【单】卫生部对抗-A、抗-B血清定型试剂质量标准要求是

A 抗-A效价≥256 抗-B效价≥256

B 抗-A效价≥256 抗-B效价≥128

C 抗-A效价≥128 抗-B效价≥128

D 抗-A效价≥128 抗-B效价≥64

E 抗-A效价≥64 抗-B效价≥64

答案：A

解析：人血清ABO血型抗体凝集效价是抗A不低于1:128，抗B不低于1:64。人ABO血型单克隆抗体凝集效价国家标准时抗A、抗B均大于1:128。

46、A1型题

【单】对自身免疫性溶血性贫血患者，临床上使用的红细胞制剂宜首选

A 悬浮红细胞

B 洗涤红细胞

C 辐照红细胞

D 少白细胞红细胞

E 浓缩红细胞

答案：B

解析：本症患者的自身抗体有时对输入的红细胞也有致敏作用，因而输入细胞的寿命期明显缩短，甚至发生明显溶血。有些自身抗体显示"相对特异性"，对带有Rh抗原的红细胞具有强烈的反应。由于妊娠或输血而引起的同族抗体，例如Rh抗体、Kell抗体及Kidd抗体等，也能引起输血反应。因而仅能输入缺乏上述各类抗原的红细胞。

47、A1型题

【单】珠蛋白生成障碍性贫血患者外周血中可见到的异常红细胞是

A 球形红细胞

B 棘红细胞

C 靶形红细胞

D 镰形红细胞

E 口形红细胞

答案：C

解析：靶形红细胞（target cell）红细胞中央染色较深，其外围为苍白区域，而到细胞边缘又深染，形如射击之靶。此种细胞的出现主要是由于红细胞内血红蛋白组合和结构发生变异，其生存时间约仅为正常红细胞的一半或更短。常见于各种低色素性贫血，尤其是珠蛋白生成障碍性贫血（地中海贫血）常超过20%，也见于阻塞性黄疸、脾切除后状态。

48、A1型题

【单】外周血涂片中裂片红细胞增多常见于以下哪种疾病

A 溶血性贫血

B 弥漫性血管内凝血

C 再生障碍性贫血

D 镰状细胞性贫血（HBs病）

E 恶性贫血

答案：B

解析：裂片红细胞（schistocyte）为红细胞碎片（cell fragments）或不完整的红细胞，大小不一，外形不规则，系红细胞通过因阻塞而管腔狭小的微血管所致。正常人血涂片中裂片红细胞小于2%。弥散性血管内凝血（DIC）、微血管病性溶血性贫血时增多。

49、A1型题

【单】邻联甲苯胺法隐血试验

A 灵敏度高，易出现假阳性

B 灵敏度高，易出现假阴性

C 灵敏度低，易出现假阳性

D 灵敏度低，易出现假阴性

E 试剂不够稳定，淘汰

答案：A

解析：邻联甲苯胺法具有高灵敏度、假阳性高的特点，Hb在0.2～1.0mg/L即可检出，消化道有1～5ml出血就可检出。

50、A1型题

【单】稀糊状或稀汁样便见于

A 痉挛性便秘

B 肠易激综合征

C 消化不良

D 细菌性痢疾

E 急性胃肠炎

答案：E

解析：稀糊状或稀汁样便常因肠蠕动亢进或分泌物增多所致。见于各种感染或非感染性腹泻，尤其是急性胃肠炎。小儿肠炎时肠蠕动加速，粪便很快通过肠道，以致胆绿素来不及转变为粪、便胆素而呈绿色稀糊样便。