2021年卫生职称（初中级）考试

《考场密押200题》

>> 临床医学检验技术（师）207 <<

1、A1型题

【单】下列何种物质能促红细胞形成缗钱状聚集

A 清蛋白

B 纤维蛋白原

C 球形红细胞

D 镰形红细胞

E 卵磷脂

答案：B

解析：使血沉加快，小分子蛋白如清蛋白、卵磷脂等使血沉减慢，大分子蛋白如急性时相蛋白、免疫球蛋白、胆固醇、甘油三酯使血沉加快；红细胞直径越大，血沉越快，但球形和镰形红细胞因不易聚集使血沉减慢；血液凝固时，血浆纤维蛋白原减少，使血沉减慢。

2、A1型题

【单】关于血细胞比容的概念，哪个是错误的

A 血细胞比容是指一定容积血液中红细胞占容积的百分比

B 用温氏法测比容偏高，是由于仍存在3%的残留血浆量

C 毛细管高速离心法的正确性在于不存在残留血浆量

D 血细胞比容是一项相对值

E 温氏法测定时，用水平离心机以2264g离心30min

答案：C

解析：毛细血管高速离心法，采用高速离心，细胞间残留血浆较温氏法少，但仍有残留血浆1%～3%。

3、A1型题

【单】不会造成血沉加快的因素是

A 血沉管倾斜

B 室温高于25℃

C 标本有血凝块

D 标本溶血

E 测定管的内径比标准管小

答案：C

解析：纤维蛋白原减少，使血沉减慢。

4、A1型题

【单】染色血涂片中，嗜多色性红细胞增多见于

A 溶血性贫血

B 巨幼红细胞贫血

C 再生障碍性贫血

D 先天性贫血

E 多发性骨髓瘤

答案：A

解析：嗜多色性红细胞是尚未完全成熟的红细胞，胞质内尚存少量的嗜碱性物质RNA ，见于骨髓造血功能活跃，如溶血性贫血或急性失血性贫血。

5、A1型题

【单】伤寒、副伤寒感染引起白细胞总数

A 减低

B 增多

C 正常

D 不定

E 明显增多

答案：A

解析：在某些感染如伤寒、副伤寒、流感等时，白细胞计数减低，与细菌内毒素、病毒作用使边缘池粒细胞增多，循环池粒细胞减低，或抑制骨髓释放粒细胞有关。

6、A1型题

【单】仪器法三分类中M表示的是

A 单核细胞

B 嗜酸性粒细胞

C 嗜碱性粒细胞

D 杆核粒细胞

E 中间细胞群

答案：E

解析：根据电阻抗法原理，经溶血剂处理的、脱水的、不同体积的白细胞通过小孔时，脉冲大小不同，将体积为35～450fl的白细胞，分为256个通道，其中，淋巴细胞为单个核细胞，位于35～90fl的小细胞区；中性粒细胞的核多分叶，位于160fl以上的大细胞区；单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、原始细胞、幼稚细胞等位于90～160fl的单个核细胞区，又称为中间型细胞。

7、A1型题

【单】反映肾脏浓缩稀释功能是

A 蛋白质定性和定量

B pH值

C 尿渗透量

D 尿体积

E 尿无机盐

答案：C

解析：尿渗透量是反映溶解在尿中具有渗透作用的溶质颗粒（分子或离子等）数量的一种指标，主要与尿中溶质颗粒数量、电荷有关，能较好地反映肾脏对溶质和水的相对排出速度，确切反映肾脏浓缩稀释功能。

8、A1型题

【单】碱性尿中能见到的结晶为

A 尿酸钠

B 尿酸

C 尿酸铵

D 非结晶性尿酸盐

E 磺胺结晶

答案：C

解析：尿路感染时，由于细菌分解尿素产生氨等，使尿液pH增高，产生尿酸铵结晶。

9、A1型题

【单】正常人尿常规检查，不可能出现下列哪项结果

A RB C 0～1/HP

B WB C 1～3/HP

C 透明管型0～1/LP

D 颗粒管型0～1/LP

E 草酸钙结晶

答案：D

解析：正常人尿液中无颗粒管型，颗粒来自崩解变性的细胞残渣、血浆蛋白及其他物质，这些物质直接聚集于TH糖蛋白基质。颗粒管型的出现和增多，提示肾脏有实质性病变。

10、A1型题

【单】有关尿液分析仪叙述，错误的是

A 此类仪器采用球面积分析仪接受双波长反射光

B 尿试带法简单、快速、用尿量少

C 尿蛋白测定采用pH指示剂蛋白误差原理

D 细胞检查不可替代镜检

E 尿葡萄糖氧化酶法检查的特异性不如班氏定性法

答案：E

解析：干化学法测尿糖的原理是基于葡萄糖氧化酶促反应，只与葡萄糖反应，特异性强。

11、A1型题

【单】下列关于尿比重干化学法的检测哪项是错误的

A 尿液标本须新鲜，不能含有强碱、强酸等药物

B 一般来说当尿液pH>7.0时，应该在干化学法测定结果的基础上增加0.005作为补偿

C 新生儿尿比重不宜用于化学法检查

D 多次随机尿标本中，尿比重在1.025以上，提示肾浓缩功能异常

E 应使用与仪器匹配、合格、有效期内的试带

答案：D

解析：评价肾脏的浓缩、稀释功能时，应进行连续多次测定才有可靠价值。

12、A1型题

【单】不符合尿液分析仪十项检测试带内容的是

A 白细胞酯酶

B 比密

C 球蛋白

D 亚硝酸盐

E pH

答案：C

解析：尿液干化学法分析法测定尿蛋白质主要对清蛋白敏感，对球蛋白、粘蛋白、本周蛋白等不敏感。

13、A1型题

【单】尿蛋白定性经典且特异性较好的方法是

A 3%磺柳酸法

B 10%磺柳酸法

C 加热醋酸法

D 双缩脲法

E 试带法

答案：C

解析：尿蛋白定性经典且特异性异性较好的方法是加热醋酸法，能同时检出清蛋白和球蛋白；磺基水杨酸法操作简便、灵敏，与清蛋白、球蛋白、糖蛋白、本周蛋白均能发生反应，被NC C US作为干化学法检查尿蛋白的参考方法。

14、A1型题

【单】当胸水C E A /血清C E A 比值为多少，则高度怀疑癌性胸水

A >0.1

B >0.2

C >0.3

D >0.5

E >1

答案：E

解析：结核性与恶性胸腔积液的鉴别点:积液CEA /血清CEA <1.0，考虑结核性；>1.0，考虑癌性。

15、A1型题

【单】关节炎症时引起滑膜液粘稠度减低的原因是

A 白蛋白降低

B 球蛋白降低

C 透明质酸酶聚合物分解

D 葡萄糖减低

E 尿酸减低

答案：C

解析：正常关节腔液高度黏稠，其高低与透明质酸的浓度和质量成正相关。

16、A1型题

【单】下列是胎儿肺成熟度检查的羊水试验，但除外

A 羊水泡沫振荡试验

B 羊水葡萄糖测定

C 羊水吸光度测定

D 羊水L/S比值测定

E 酶法卵磷脂定量

答案：B

解析：羊水葡萄糖测定主要用于判定胎肾成熟度，其原理是妊娠23周羊水中葡萄糖浓度逐渐增加，24周达高峰，以后随着胎儿的肾成熟，肾小管葡萄糖重吸收作用增强，胎尿排糖量减少，加上胎盘通透性随着胎龄增加而减低，羊水中葡萄糖浓度逐渐减低。

17、A1型题

【单】1.下列与溶血无关的因素是

A 刺穿不顺利

B 抽血速度快

C 见回血后松压脉带

D 离心机速度过快

E 抗凝血用力振荡

答案：C

解析：见回血后松压脉带是正确的采血步骤，与溶血无关。故选C 。

18、A1型题

【单】下列说法错误的是

A 采血前要仔细检查针头是否安装牢固

B 采血前要仔细检查针筒内是否有空气和水分

C 如患者静脉暴漏不明显，可以用左手食指经消毒后在采血部位触摸

D 抽血时针栓可以外抽和内推

E 如果患者发生眩晕，应让其平卧休息

答案：D

解析：抽血时针栓只能外抽，不能内推，以免静脉内注入空气形成气栓，造成严重后果。

19、A1型题

【单】静脉采血时针头应

A 锐利

B 光滑

C 通气

D 针筒不漏气

E 以上都是

答案：E

解析：静脉采血时针头应锐利、光滑、通气、针筒不漏气。

20、A1型题

【单】属于酸性染料的是

A 亚甲蓝

B 天青

C 伊红

D 四甲基硫堇

E 苏木精

答案：C

解析：伊红属于酸性染料，通常为钠盐，有色部分为阴离子。选C 。

21、A1型题

【单】疟原虫检查常用的染色方法是

A 瑞氏染色

B 吉姆萨染色

C 煌焦油蓝染液

D 抗酸染色

E 墨汁负染色

答案：B

解析：吉姆萨染液对细胞核、寄生虫（如疟原虫等）着色较好，结构更清晰，但对细胞质的着色能力略差。

22、A1型题

【单】载玻片的清洁是要保持载玻片的

A 清洁

B 干燥

C 中性

D 无油腻

E 以上都是

答案：E

解析：载玻片的清洁是要保持载玻片的清洁、干燥、中性、无油腻。

23、A1型题

【单】血浆的黏滞性主要决定于

A 红细胞数目

B 血浆总蛋白含量

C 血浆球蛋白含量

D 血浆清蛋白含量

E 血浆NACl含量

答案：C

解析：血液黏度与血细胞比容和血浆黏度有关，其中，血浆黏度受血浆中纤维蛋白原、球蛋白等大分子蛋白质的影响，它们的浓度越高，血浆黏度越高。

24、A1型题

【单】瑞氏染料是一种复合染料，其组成是

A 酸性伊红和碱性美蓝

B 碱性品红和碱性美蓝

C 甲基红和亚甲蓝

D 伊红和糊精

E 碱性伊红和酸性美蓝

答案：A

解析：瑞氏染料是由酸性伊红和碱性美蓝组成的复合染料，伊红为钠盐，有色部分为阴离子，美蓝为氯盐，有色部分为阳离子。

25、A1型题

【单】涂片瑞氏染色时，缓冲液常用的pH为

A 5.5～6.0

B 6.0～6.5

C 6.4～6.8

D 7.0～7.5

E 7.5～8.0

答案：C

解析：涂片瑞氏染色时，缓冲液常用的pH为6.4～6.8。

26、A1型题

【单】下列有关瑞氏染色法的叙述中，哪些是正确的

A 是酸性染料亚甲蓝和碱性染料伊红组成的复合染料

B 细胞核被染成红色

C 新鲜配制的染料可以马上使用

D 对细胞的染色原理仅有正负电荷的作用

E 是血涂片染色最常用的方法

答案：E

解析：瑞氏染料是由酸性染料伊红和碱性染料亚甲蓝（又名美蓝）组成。染色原理既有物理的吸附作用，又有化学的亲和作用。血红蛋白、嗜酸性颗粒为碱性蛋白质，与酸性染伊红结合，染粉红色；细胞核蛋白、淋巴细胞、嗜碱性粒细胞胞质为酸性，与碱性染料亚甲蓝或天青结合，染紫蓝色或蓝色；中性颗粒呈等电状态与伊红和亚甲蓝均可结合，染淡紫红色；原始红细胞、早幼红细胞胞质、核仁含较多酸性物质，染成较浓厚的蓝色；中幼红细胞既含酸性物质，又含碱性物质，染成红蓝色或灰红色；完全成熟红细胞，酸性物质彻底消失后，染成粉红色。瑞氏染色法是最经典、最常用染色法。

27、A1型题

【单】瑞氏染色法中缓冲液的最主要作用是

A 稀释染液以防着色太深

B 不改变细胞所带电荷，促进染色进行

C 增加细胞对染料的亲和力

D 保证细胞受色时恒定最佳的pH条件

E 以上都是

答案：D

解析：细胞各种成分均属蛋白质，由于蛋白质系两性电解质，所带电荷随溶液pH而定，在偏酸环境中正电荷增多易与伊红结合染色偏红；在偏碱环境中负电荷增多易与亚甲蓝或天青结合偏蓝。因此，细胞染色对氢离子浓度十分敏感，所以在瑞氏染色中缓冲液起到恒定pH作用。

28、A1型题

【单】瑞氏染色法的染色原理

A 物理吸附

B 化学亲和

C 物理吸附和化学亲和

D 化学亲和

E 物理性结合

答案：C

解析：染色原理：既有物理的吸附作用，又有化学的亲和作用。各种细胞成分化学性质不同，对各种染料的亲和力也不一样。

29、A1型题

【单】血清与血浆的区别是

A 血清缺少某些凝血因子

B 血浆缺少某些凝血因子

C 血清缺少凝血酶

D 血浆缺少凝血酶

E 血清缺少纤维蛋白

答案：A

解析：血清与血浆的差别是：血清中缺少某些凝血因子，如凝血因子Ⅰ（纤维蛋白原）、凝血因子Ⅱ（凝血酶原）、凝血因子Ⅴ、凝血因子Ⅷ等。

30、A1型题

【单】正常人血液pH的波动范围是

A 5.31～6.34

B 6.34～7.31

C 7.35～7.45

D 7.31～8.34

E 6.31～7.31

答案：C

解析：正常人血液pH7.35～7.45，动脉血pH7.40，静脉血pH7.35。

31、A1型题

【单】正常人血量约占体重的

A 4%～6%

B 6%～8%

C 8%～10%

D 6%～10%

E 4%～8%

答案：B

解析：正常成人血量约为（70±10ml）/kg体重，成人4～5L，占体重的6%～8%，其中血浆占55%，血细胞占45%。

32、A1型题

【单】关于全血、血浆和血清的概念叙述，错误的是

A 血清是离体后的血液自然凝固后析出的液体部分

B 血浆是不含纤维蛋白原的抗凝血

C 抗凝血一般是指血液加抗凝剂后的全血

D 对少数检验项目，血浆与血清的测定是有差别的

E 全血由血细胞和血浆组成

答案：B

解析：全血由血细胞和血浆组成；血浆为全血除去血细胞部分，除钙离子外，含有其他全部凝血因子；血清是离体后的血液自然凝固后析出的液体部分，除纤维蛋白原等凝血因子在凝血时消耗外，其他成分与血浆基本相同。

33、A1型题

【单】制备一张良好的血涂片应具备以下特点

A 厚薄适宜

B 头体尾分明

C 细胞分布均匀

D 血膜边缘整齐，并留有一定的空隙

E 以上都是

答案：E

解析：一张良好的血片应厚薄适宜、头体尾明显、细胞分布均匀、血膜边缘整齐、并留有一定空隙。

34、A1型题

【单】影响血涂片时血膜厚度的因素有

A 血滴大小

B 血黏度高低

C 推片角度

D 推片速度

E 以上都是

答案：E

解析：很多因素影响血涂片时血膜的厚度，血滴大、血黏度高、推片角度大、速度快则血膜厚，反之则血膜薄。

35、A1型题

【单】引起血涂片分布不均的主要原因有

A 推片边缘不整齐

B 用力不均匀

C 载片不清洁

D A B C 都是

E A B C 都不是

答案：D

解析：引起血涂片分布不均的主要原因有：推片边缘不整齐，用力不均匀，载片不清洁。

36、A1型题

【单】涂片的制备时，下列说法错误的是

A 标本来源是EDTA 抗凝血或外周血

B 推片与玻片之间保持30°的平面夹角

C 对红细胞比积高、血黏度高的病人应采用小血滴、小角度、慢推

D 贫血患者应采用大血滴、大角度、快推

E 疟原虫、微丝蚴检查，采用薄血膜涂片法

答案：E

解析：疟原虫、微丝蚴检查，采用厚血膜涂片法。

37、A1型题

【单】红细胞沉降率测定时，抗凝剂与血液的比例

A 1:4

B 1:2

C 1:9

D 4:1

E 9:1

答案：A

解析：红细胞沉降率测定时，抗凝剂与血液的比例为1:4。

38、A1型题

【单】全血抗凝离心后除去血细胞成分即为

A 全血

B 血浆

C 血清

D 浓缩红细胞

E 血清因子

答案：B

解析：血液由血细胞和血浆组成，将抗凝的全血离心后除去血细胞成分即为血浆。

39、A1型题

【单】双草酸盐抗凝剂最适用于下列哪项检查

A 血细胞比容测定

B 白细胞计数

C 血小板计数

D 凝血象检查

E 血涂片检查

答案：A

解析：双草酸盐抗凝剂可用于血细胞比容、C B C 、网织红细胞计数等项目检查，但其可使血小板聚集，影响白细胞形态，不适用于血小板计数、白细胞分类计数。

40、A1型题

【单】枸橼酸钠抗凝剂的原理是

A 阻止凝血酶的形成

B 阻止血小板的聚集

C 除去球蛋白

D 与血液中的钙离子形成螯合物

E 除去纤维蛋白原

答案：D

解析：枸橼酸盐：常用有枸橼酸钠，能与血液中钙离子结合形成螯合物，阻止血液凝固。

41、A1型题

【单】肝素抗凝的主要机制是

A 抑制凝血酶原的激活

B 抑制因子Ⅹ的激活

C 促进纤维蛋白吸附凝血酶

D 加强抗凝血酶（AT）灭活丝氨酸蛋白酶作用

E 抑制血小板聚集

答案：D

解析：肝素：加强抗凝血酶（AT）灭活丝氨酸蛋白酶作用，阻止凝血酶的形成，并阻止血小板聚集等作用，从而阻止血液凝固。

42、A1型题

【单】EDTA 抗凝剂对下列哪项检查最适用

A 血小板功能检查

B 血沉

C 血小板计数

D 白细胞吞噬功能测定

E 凝血象检查

答案：C

解析：EDTA 抗凝剂对血细胞形态、血小板计数影响很小，适用于血液学检查，尤其是血小板计数。

43、A1型题

【单】纤维蛋白原国际命名为

A Ⅰ因子

B Ⅱ因子

C Ⅳ因子

D Ⅴ因子

E Ⅶ因子

答案：A

解析：纤维蛋白原国际命名为凝血因子Ⅰ，是血浆的成分之一。

44、A1型题

【单】用于血液分析仪检测的标本适宜保存的温度是

A 4℃

B －20℃

C －80℃

D 37℃

E 室温

答案：E

解析：温度对血小报技术结果影响很大，如4℃保存可使血小板计数结果减低，故应选择室温保存。

45、A1型题

【单】毛细血管采血常用的部位是

A 手背

B 肘部

C 足跟

D 手指

E 耳垂

答案：D

解析：皮肤采血法又称毛细血管采血法。耳垂采血痛感较轻，但血液循环较差，受气温影响较大，检查结果不够恒定（如红细胞、白细胞、血红蛋白和血细胞比容等测定结果比手指血或静脉血高），一般情况下不宜使用。手指采血检查结果比较恒定，世界卫生组织（WHO）推荐采集左手无名指指端内侧血液。

46、A1型题

【单】关于毛细血管采血法，下列叙述中错误的是

A 一般用三棱针或专用采血针

B 宜一人一针一管

C 针刺入皮肤深度以2～3mm为宜

D 如血流不畅可在刺处周围用力挤压

E 用消毒棉球擦去第一滴血

答案：D

解析：毛细血管采血法如血液不易流出，可于伤口远端稍加压力或重新穿刺，切勿用力挤压，以免造成组织液混入，影响结果的准确性。

47、A1型题

【单】关于皮肤采血法，下列正确的是

A 耳垂血的红细胞、白细胞、血红蛋白和血细胞比容的测定结果比静脉血低

B 皮肤采血时用力挤压出的第一滴血即可用于检查

C 婴幼儿宜用耳垂或手指采血

D 成人推荐用手指采血，因其检查结果比较恒定

E 皮肤采血法和静脉采血法对检验结果无差别

答案：D

解析：皮肤采血多选择手指或耳垂采血部位采血。耳垂血的红细胞、白细胞、血红蛋白和血细胞比容的测定结果均比手指血或静脉血高，一般情况下不宜使用。手指采血操作方便，可获较多血量，检查结果比较恒定。

48、A1型题

【单】在静脉采血法时，为了避免血小板激活，常使用

A 塑料注射器和硅化处理后的试管或塑料试管

B 塑料注射器和普通试管

C 玻璃注射器和硅化处理后的试管

D 玻璃注射器和玻璃试管

E 玻璃注射器和塑料试管

答案：A

解析：静脉采血法根据采血量可选用不同型号注射器，配备相应的针头。某些特殊检查，为避免血小板激活，要使用塑料注射器和硅化处理后的试管或塑料试管。

49、A1型题

【单】皮肤采血法所采之血实质是

A 微动脉血与微静脉的混合血

B 微动脉血与毛细血管的混合血

C 毛细血管血与微静脉的混合血

D 微动脉血、微静脉和毛细血管的混合血

E 不含有细胞间质和细胞内液

答案：D

解析：皮肤采血法曾称为毛细血管采血法，是采集微动脉、微静脉和毛细血管的混合血，同时含细胞间质和细胞内液。

50、A1型题

【单】婴幼儿做血常规检查时，多使用的采血部位是

A 颈外静脉

B 耳垂毛细血管

C 足跟毛细血管

D 肘部静脉

E 以上都是

答案：C

解析：婴幼儿手指太小，可从大趾或足跟采血。

51、A1型题

【单】静脉采法血通常使用的采血部位是

A 肘部静脉

B 手背静脉

C 内踝静脉

D 股静脉

E 颈外静脉

答案：A

解析：位于体表的浅静脉几乎均可作为采血部位，通常采用肘部静脉；如肘部静脉不明显时，可改用手背静脉或内踝静脉，必要时也可从股静脉采血。

52、A1型题

【单】下列静脉采血步骤中哪项是错误的

A 选择适宜静脉，扎止血带

B 消毒

C 检查注射器有无阻塞和漏气

D 穿刺时针头斜面向上抽血

E 抽血完毕，立即将血液沿针头快速注入试管内

答案：E

解析：抽血完毕，取下注射器针头，将血液沿试管壁缓缓注入抗凝管中，防止溶血和泡沫产生。

53、A1型题

【单】就红细胞生成素（EP）而言，下述错误的是

A 是一种糖蛋白，主要由肾产生，而人工无制备

B 能刺激造血多能干细胞形成红细胞系祖细胞

C 能促进幼红细胞增殖和成熟

D 缺氧状态时，肾产生红细胞素增加

E 胎儿时期肝脏也可产生

答案：A

解析：红细胞生成素现已能通过基因杂交技术人工制备。

54、A1型题

【单】血液学包括的学科有

A 血细胞形态学

B 血细胞生理学

C 血液生化学

D 血液免疫学、遗传血液学

E 以上都是

答案：E

解析：血液学是医学科学的一个独立分支。它的主要研究对象是血液和造血组织，包括研究血液中有形成分形态的血细胞形态学；研究细胞来源、增殖、分化和功能的血细胞生理学；研究血细胞组成、结构、代谢和血浆成分的血液生化学；研究血细胞免疫和体液免疫的血液免疫学；研究血液病遗传方式和信息传递的遗传血液学；研究血液流动性和血细胞变形性的血液流变学；研究实验技术和建立实验方法的实验血液学等。

55、A1型题

【单】下列有关血液的叙述，错误的是

A 血浆约占血液的55%

B 血细胞包括红细胞、白细胞、血小板

C 血液离体后可自行凝固

D 造血系统的疾患可通过血液影响全身

E 血液检验只用于各种血液系统疾病

答案：E

解析：血液由血细胞（红细胞、白细胞、血小板）和血浆组成。其中血浆占55%，血细胞占45%。正常血液离开血管后，在数分钟内便自行凝固。血液通过血管循环于全身，各种组织都与血液密切接触。全身各系统的疾病可以反映在血液变化中，血液系统疾病也可影响其他器官和组织的功能。因此血液学检验可用于全身各系统疾病的检查。

56、A1型题

【单】血液学检验的检验医师和检验技师应具备的技能是

A 各项有关血液疾病诊断和反映病情的试验

B 建立有关新试验

C 能从事有关科学研究的试验工作

D 对疾病能下诊断

E 以上都正确

答案：E

解析：血液学检验的检验医师和检验技师应能：①正确掌握各项有关血液疾病诊断和反映病情的试验；②适应血液学的发展，建立有关新试验；③能从事有关科学研究的实验工作；④具有一定程度血液病的临床知识，对疾病能下诊断。

57、A1型题

【单】出生后，产生血细胞的骨髓为

A 黄髓

B 红髓

C 灰质

D 白质

E 以上都不是

答案：B

解析：出生后在正常情况下，骨髓是唯一产生红细胞、粒细胞和血小板的场所，也产生淋巴细胞和单核细胞。骨髓分为红骨髓和黄骨髓。红骨髓是有活跃造血功能的骨髓。从出生至4岁，全身骨髓的髓腔内均为红骨髓。5岁后随着年龄的增长，红骨髓脂肪化由远心端向近心端发展。至18岁时，红骨髓仅存在于扁平骨、短骨及长管状骨的近心端，如颅骨、胸骨、脊椎骨、肋骨、髂骨以及肱骨和股骨的近心端。

58、A1型题

【单】起正向调节作用的造血因子不包括

A 干细胞因子

B 红细胞生成素

C 集落刺激因子

D 转化生长因子（TGF）

E 白细胞介素

答案：D

解析：造血正向调控的细胞因子包括：①干细胞因子。②芙来3（FLT-3）配体。③集落刺激因子。④白细胞介素。⑤红细胞生成素等。

59、A1型题

【单】人体内具有分化能力的最早的造血细胞是

A 红系祖细胞

B 造血干细胞

C 粒系祖细胞

D 巨核系祖细胞

E B 淋巴系祖细胞

答案：B

解析：造血干细胞是人体内具有分化能力最早的造血细胞。

60、A1型题

【单】就造血多能干细胞而言，下属概念错误的是

A 存在于骨髓和血液中，其形态和淋巴细胞相似

B 在特定情况下，可在脾内形成造血结节

C 既能产生骨髓干细胞，又能产生淋巴细胞干细胞

D 其增殖形式为对称性增殖

E 具有高度自我更新能力和多向分化能力

答案：D

解析：一般认为正常的造血干细胞只进行不对称性有丝分裂。

61、A1型题

【单】属于集落刺激因子的是

A TPO

B IGF

C CSF-GM

D HGF

E PDGF

答案：C

解析：集落刺激因子（CSF）是细胞因子中的一大类，有四种主要的类型：粒-单细胞集落刺激因子（CSF-GM）、粒细胞集落刺激因子（CSF-G）、单核细胞集落刺激因子（CSF-M）、巨核细胞集落刺激因子（CSF-ME g），还有多系集落刺激因子（CSF-Multi），即白细胞介素3（IL-3）。

62、A1型题

【单】红细胞起源于

A 原始红细胞

B 肝

C 骨髓造血干细胞

D 巨噬细胞

E 早幼红细胞

答案：C

解析：出生后在正常情况下，骨髓是唯一产生红细胞、粒细胞和血小板的场所，也产生淋巴细胞和单核细胞。

63、A1型题

【单】关于血细胞的增殖，错误的是

A 血细胞的增殖又称为对称性增殖

B 母细胞有丝分裂后形成子细胞

C 子细胞还可进一步增殖

D 子细胞是成熟细胞

E 原始红细胞经4～5次增殖，成为成熟红细胞

答案：D

解析：母细胞有丝分裂后形成的子细胞同时都趋向分化成熟，子细胞还可进一步增殖，每增殖一次就趋向于进一步分化。一般来说，一个原始细胞到成熟细胞经过4～5次增殖。

64、A1型题

【单】不符合原始细胞一般形态学规律的是

A 胞体大，但核浆比例小

B 细胞核内见明显的核仁

C 胞质中一般无颗粒

D 核染色细致均匀

E 核膜不明显

答案：A

解析：原始细胞胞体大，核浆比例大。

65、A1型题

【单】下列血细胞发育过程的一般规律描述正确的是

A 细胞体积由小变大

B 核染色质结构由紧密粗糙到疏松细致

C 核仁由无到有

D 核浆比例由大到小

E 胞质颗粒从有到无

答案：D

解析：血细胞发展的一般规律是：细胞体积由大变小；核染色质结构由疏松细致到紧密粗糙；核仁由显著可见到无；核浆比例由大到小；胞质颗粒从无到有。

66、A1型题

【单】红细胞破坏后，受何者吞噬

A 单核-巨噬细胞系统

B 单核细胞

C 中性粒细胞

D 脾

E 肝

答案：A

解析：红细胞的平均寿命约为120天。当红细胞逐渐衰老时，细胞变形能力减退而脆性增加，在血流湍急处可因机械冲击而破损，在通过微小孔隙时困难，因而特别容易停滞在脾和骨髓中被巨噬细胞所吞噬。

67、A1型题

【单】使尿比密降低的因素是

A 混有X射线造影剂

B 温度降低

C 温度升高

D 蛋白尿

E 含有葡萄糖

答案：C

解析：温度升高可使尿比密降低，比重计法测SG，如每增高3，测定值应增高0.001。

68、A1型题

【单】下列哪一项不是人体的造血器官

A 卵黄囊

B 肝

C 肾

D 骨髓

E 淋巴

答案：C

解析：造血器官是指能够生成并支持造血细胞分化、发育、成熟的组织器官。胚胎期造血首先在卵黄囊出现，然后在肝脏，最后在骨髓、胸腺及淋巴结等处。出生后主要是骨髓造血、淋巴器官造血和髓外造血。

69、A1型题

【单】造血微环境不包括

A 微血管系统

B 基质

C 基质细胞分泌的细胞因子

D 网状细胞

E 成熟红细胞

答案：E

解析：造血微环境是指造血器官实质细胞四周的支架细胞和组织。它包括微血管系统、末梢神经、网状细胞、基质以及基质细胞分泌的细胞因子。

70、A1型题

【单】粒细胞造血开始失去增殖能力的阶段是

A 原始粒细胞

B 早幼粒细胞

C 中幼粒细胞

D 晚幼粒细胞

E 杆状核粒细胞

答案：D

解析：粒细胞从晚幼粒细胞开始失去增殖能力。

71、A1型题

【单】骨髓的造血干细胞最早来源于

A 肝

B 脾

C 胸腺

D 淋巴结

E 卵黄囊血岛

答案：E

解析：卵黄囊血岛是最早产生造血干细胞的地方。

72、A1型题

【单】骨髓检验对下列哪项疾病不能做出肯定的诊断

A 白血病

B 巨幼细胞性贫血

C 缺铁性贫血

D 多发性骨髓瘤

E 戈谢病

答案：C

解析：诊断造血系统疾病：骨髓象检验对各种类型白血病、再生障碍性贫血、巨幼细胞贫血、恶性织细胞病、戈谢病、尼曼-匹克病、海蓝色组织细胞增生症、多发性骨髓瘤具有诊断价值，也常通过复查骨髓象来评价疗效或判断预后。

73、A1型题

【单】属于骨髓象检查禁忌证患者是

A 血友病患者

B 再障患者

C 缺铁性贫血患者

D 疟疾患者

E 白血病患者

答案：A

解析：骨髓象检查禁忌证有血友病和晚期妊娠孕妇等。

74、A1型题

【单】行骨髓细胞学检查选择穿刺部位时，下述哪项不准确

A 穿刺部位应浅表、易定位

B 严格进行消毒，防止感染

C 只须避开大动脉，选好进针点

D 邻近无神经、血管和重要脏器

E 临床上常用的穿刺部位包括胸骨、棘突、髂骨、胫骨等处

答案：C

解析：骨髓穿刺部位选择一般要从以下几个方面考虑：①骨髓腔中红骨髓丰富；②穿刺部位应浅表、易定位；③应避开重要脏器。临床上常用的穿刺部位包括胸骨、棘突、髂骨、胫骨等处。

75、A1型题

【单】下列疾病中通过骨髓涂片细胞形态学检查不能确诊的是

A 缺铁性贫血

B 慢性粒细胞白血病

C 急性淋巴细胞白血病

D 再生障碍性贫血

E 多发性骨髓瘤

答案：A

解析：骨髓涂片细胞形态学检查对各种白血病、再障、巨幼细胞贫血、恶性组织病、戈谢病、尼曼-匹克病、海蓝组织细胞增生病、多发性骨髓瘤等具有诊断价值。协助诊断某些疾病：如各种恶性肿瘤的骨髓转移、淋巴瘤的骨髓浸润、骨髓增生异常综合征、缺铁性贫血、溶血性贫血、脾亢和原发性免疫性血小板减少症。

76、A1型题

【单】下列哪种原始血细胞核染色质呈纤细、疏松、网状

A 原单核细胞

B 原红细胞

C 原粒细胞

D 原淋巴细胞

E 原巨核细胞

答案：A

解析：原始单核细胞的核染色质纤细，呈疏松网状；原始红细胞的核染色质呈颗粒状，比原始粒细胞粗而密；原粒细胞的核染色质呈细粒状，排列均匀，无浓集；原淋巴细胞的核染色质细致，呈颗粒状，但比原粒细胞稍粗，排列匀称；原巨核细胞的核染色质呈粗大网状，排列紧密。

77、A1型题

【单】区别原始红细胞和原始粒细胞时，不符合原始红细胞特点的是

A 胞体大，可见突起

B 染色质粗颗粒状

C 核仁暗蓝色，界限模糊

D 胞质呈均匀淡蓝色

E 胞核圆形，居中或稍偏于一旁

答案：D

解析：原始红细胞的胞核圆形、居中或稍偏于一旁，约占细胞直径的4/5，核染色质呈颗粒状，比原始粒细胞粗而密，胞质量少，深蓝色，不透明，在核周围常形成淡染区。

78、A1型题

【单】下述不符合正常骨髓象特征的是

A 有核细胞增生活跃，粒/红细胞比例为2～4:1

B 中、晚幼粒细胞均小于15%

C 原淋＋幼淋占10%

D 全片巨核细胞数为20个

E 可见极少量的网状细胞、内皮细胞、组织嗜碱细胞等骨髓成分

答案：C

解析：正常骨髓象中原淋和幼淋细胞极罕见。

79、A1型题

【单】下列符合幼淋巴细胞形态特征的是

A 胞核圆形或椭圆形

B 核仁模糊不清或消失

C 核染色质较细致

D 胞质量少，淡蓝色，偶有少量深染紫红色天青胺蓝颗粒

E 以上都是

答案：E

解析：幼稚淋巴细胞：胞体直径10～16μm，胞核圆形或椭圆形，核仁模糊不清或消失，核染色质仍较细致。胞质较少，淡蓝色，偶有少许天青胺蓝颗粒。

80、A1型题

【单】正常情况下，既可出现在骨髓中，也可出现于外周血中的粒细胞是

A 原始粒细胞

B 早幼粒细胞

C 中幼粒细胞

D 晚幼粒细胞

E 杆状核粒细胞

答案：E

解析：正常情况下原始粒细胞、早幼粒细胞、中幼粒细胞和晚幼粒细胞只能存在于骨髓中，而杆状核粒细胞既可出现在骨髓中，也可出现于外周血中。

81、A1型题

【单】下列细胞中不具有有丝分裂能力的是

A 早幼粒细胞

B 中幼粒细胞

C 中幼红细胞

D 晚幼粒细胞

E 早幼红细胞

答案：D

解析：原粒、早幼粒、中幼粒都具有分裂能力。晚幼粒及以后各期丧失分裂能力。

82、A1型题

【单】下列属于红细胞生成减少所致的贫血是

A 红细胞酶缺陷性贫血

B 营养性巨幼细胞贫血

C 铁粒幼细胞贫血

D 骨髓病性贫血

E 缺铁性贫血

答案：D

解析：骨髓病性贫血是红细胞生成减少所致的贫血。

83、A1型题

【单】溶血性疾病血浆游离血红蛋白在正常范围的是

A PNH

B 珠蛋白生成障碍性贫血

C 遗传性球形红细胞增多症

D 蚕豆病

E 阵发性寒冷性血红蛋白尿

答案：C

解析：血管外溶血时，血浆游离血红蛋白正常，如遗传性球形红细胞增多症。

84、A1型题

【单】诊断急性血管内溶血最有意义的阳性结果是

A 抗人球蛋白试验阳性

B 血红蛋白血症和血红蛋白尿

C 红细胞减少

D 可见畸形红细胞

E 红细胞渗透脆性试验阳性

答案：B

解析：严重的血管内溶血，释放出大量的血红蛋白，超过肾小管阈值时，血红蛋白出现在尿中呈阳性。如PNH、血型不合输血等。

85、A1型题

【单】下列不属于先天性溶血性贫血的疾病是

A 遗传性球形红细胞增多症

B 丙酮酸激酶缺陷症

C 镰状细胞贫血

D 不稳定血红蛋白病

E 阵发性寒冷性血红蛋白尿症

答案：E

解析：阵发性寒冷性血红蛋白尿症是免疫因素所致的获得性溶血性贫血。

86、A1型题

【单】珠蛋白生成障碍性贫血的主要诊断依据是

A 网织红细胞增高

B 血红蛋白尿

C 外周血出现有核红细胞

D 血红蛋白电泳异常

E 骨髓中幼稚红细胞明显增高

答案：D

解析：珠蛋白生成障碍性贫血属于细胞内在异常，主要表现为血红蛋白异常。

87、A1型题

【单】提示慢性血管内溶血的实验室检查是

A Rous试验

B 铁染色

C MC HC

D HGB

E HC T

答案：A

解析：Rous试验简便、快速，对判断溶血部位，特别是对诊断慢性血管内溶血有重要意义。

88、A1型题

【单】下列哪项符合血管外溶血的实验室指标

A 血浆中出现高铁血红素

B 血浆血红素结合蛋白下降

C 尿中含铁血黄素试验阴性

D 尿中出现游离血红蛋白

E 血浆游离血红蛋白增高

答案：C

解析：血管内溶血血浆中出现高铁血红素，血浆血红素结合蛋白下降，尿中出现游离血红蛋白，血浆游离血红蛋白增高。慢性血管内溶血时尿中含铁血黄素试验可见阳性，血管外溶血尿中含铁血黄素试验一般阴性。

89、A1型题

【单】下列哪项符合溶血性贫血

A 骨髓造血功能障碍引起

B 缺乏促红细胞生成素

C 缺乏集落刺激因子

D 血红蛋白合成障碍

E 红细胞存活期缩短，破坏增加

答案：E

解析：溶血性贫血是由于某种原因使红细胞存活期缩短，破坏增加，超过了骨髓代偿能力所引起的一类贫血。

90、A1型题

【单】下列哪项属于遗传性溶血性贫血

A 阵发性睡眠性血红蛋白尿症

B 自身免疫性溶血性贫血

C ABO血型不合溶血性贫血

D G6PD 缺陷症

E 微血管病性溶血性贫血

答案：D

解析：G6PD 缺陷症属于红细胞内在缺陷所致的溶贫，即遗传性溶贫。其余四项都是获得性的。

91、A1型题

【单】冷凝集素测定不增高的疾病是

A 支原体肺炎

B 传染性单核细胞增多症

C 阵发性睡眠性血红蛋白尿症

D 多发性骨髓瘤

E 淋巴瘤

答案：C

解析：冷凝集素试验：阳性见于冷凝集素综合征（＞1:1000），支原体肺炎、传染性单核细胞增多症、疟疾、肝硬化、淋巴瘤及多发性骨髓瘤者亦可增高，但不超过1:1000。

92、A1型题

【单】缺铁性贫血与铁粒幼细胞贫血鉴别主要选择下列哪项检查

A 血清铁饱和度

B MC V、MC H、MC HC 测定

C 骨髓铁染色

D 红细胞内游离原卟琳测定

E 血清总铁结合力

答案：C

解析：缺铁性贫血骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失，铁粒幼红细胞＜15%。铁粒幼细胞贫血骨髓铁染色细胞外铁和细胞内铁均明显增加，环形铁粒幼红细胞占15%以上，有时高达30%～90%，并可见含有铁颗粒的成熟红细胞。

93、A1型题

【单】不符合铁粒幼细胞性贫血发病原因的是

A 铁利用不良

B 组织铁储量减少

C 血红素合成障碍

D 红细胞无效生成

E 血清转铁蛋白增高

答案：B

解析：铁粒幼细胞性贫血是各种原因所致血红素合成障碍，铁利用不良而引起血红蛋白合成不足和无效造血的一组贫血综合征。

94、A1型题

【单】对确定是否有自身免疫性溶血性贫血的价值最大的实验室检查是

A 抗人球蛋白试验

B 酸溶血试验

C 血清游离血红蛋白试验

D 尿含铁血黄素试验

E 尿胆红素试验

答案：A

解析：抗人球蛋白试验是诊断自身免疫性溶血性贫血的价值最大的实验室检查。

95、A1型题

【单】诊断温抗体型溶血性贫血的最重要的实验检查是

A HA m试验

B CoomBs试验

C DonAth-LAnDst inEr试验

D 免疫球蛋白测定

E 血红蛋白电泳

答案：B

解析：抗人球蛋白试验是温抗体型溶血性贫血重要的诊断方法，最好同时做直接和间接法试验。

96、A1型题

【单】下列哪项不符合抗人球蛋白试验

A 检查红细胞表面不完全抗体

B 加抗人球蛋白血清发生凝集

C 在盐水介质中发生凝集

D 直接试验阳性不一定发生溶血

E 试验阴性也不能完全排除自身免疫性溶血

答案：C

解析：抗人球蛋白试验分为检测红细胞表面有无不完全抗体的直接抗人球蛋白试验和检测血清中有无不完全抗体的间接抗人球蛋白试验。直接试验应用抗人球蛋白试剂（抗IgG和/或抗C3D ）与红细胞表面的IgG分子结合，如红细胞表面存在自身抗体，出现凝集反应。间接试验应用Rh（D ）阳性O型正常人红细胞与受检血清混合孵育，如血清中存在不完全抗体，红细胞致敏，再加入抗人球蛋白血清，可出现凝集。

97、A1型题

【单】与阵发性冷性血红蛋白尿症实验室检查结果不符的是

A 抗人球蛋白试验阳性

B 冷热溶血试验阳性

C 片中可见有核红细胞

D 有双相溶血素抗体，具有抗P血型特异性

E 自身抗体类型为IgM

答案：E

解析：阵发性冷性血红蛋白尿症属低温IgG型。

98、A1型题

【单】某病人拟诊断PNH，下列哪项检查与此病诊断无关

A HA m试验

B Rous试验

C 糖水试验

D 蛇毒溶血试验

E 碱变性试验

答案：E

解析：PNH的筛选试验是Rous试验，尿隐血试验，蔗糖溶血试验；确诊试验是HA m试验，蛇毒溶血因子试验，补体敏感性试验。

99、A1型题

【单】与阵发性冷性血红蛋白尿症实验室检验相符的是

A 抗人球蛋白试验阴性

B 冷热溶血试验阳性

C 血片中无球形、异形红细胞及碎片出现

D 自身抗体类型为IgM

E 白细胞与血小板减少

答案：B

解析：阵发性冷性血红蛋白尿症：重度贫血，血片中红细胞大小不等，呈球形、异形、碎片、嗜碱性点彩和有核红细胞。白细胞轻度增高，血小板正常。抗人球蛋白试验阳性，属低温IgG型，有双相溶血素（D-L抗体），具有抗-P血型特异性，抗C3阳性；冷热溶血试验阳性。

100、A1型题

【单】对先天性球形红细胞增多症哪项是错误的

A 红细胞渗透脆性增高

B 自溶试验明显增高，加ATP不能纠正

C 外周血球形红细胞大于20%

D 脾肿大明显

E 属于先天性红细胞膜异常性疾病

答案：B

解析：先天性球形红细胞增多症患者溶血度增加，加纠正物可被纠正。

101、A1型题

【单】血清结合珠蛋白参考范围为

A 0.8～2.7g/L

B 2.7～3.0g/L

C 3.1～4.5g/L

D 4.6～6.0g/L

E 6.1～7.5g/L

答案：A

解析：溶血性贫血的实验室检查，血清结合珠蛋白参考值为0.8～2.7g/L。

102、A1型题

【单】不属于遗传性红细胞内在缺陷的是

A PNH

B G6PD 缺乏症

C 异常血红蛋白病

D 遗传性球形红细胞增多症

E PK酶缺乏症

答案：A

解析：阵发性睡眠性血红蛋白尿症属于红细胞外来因素所致的溶贫。

103、A1型题

【单】下列哪项不符合冷凝集素综合征

A 红细胞呈缗钱状及自身凝集现象

B 0～4℃凝集反应最强

C 抗体为IgM

D 抗体效价1:（1000～1600）

E 骨髓增生活跃，幼红细胞增生显著

答案：D

解析：冷凝集素综合征冷凝集素试验阳性，效价＞1:1000。

104、A1型题

【单】下列选项中属于自身免疫性溶血性贫血的是

A 阵发性冷性血红蛋白尿

B 阵发性睡眠性血红蛋白尿

C 新生儿溶血症

D 血型不合输血

E 药物免疫性溶血

答案：A

解析：自身免疫性溶血性贫血包括：温抗体型自身免疫性溶血性贫血、冷凝集素综合征和阵发性冷性血红蛋白尿等疾病。

105、A1型题

【单】与成年男性贫血诊断标准相同的小儿年龄阶段是

A 1～4个月

B 1～6个月

C 4～6个月

D 6个月～6岁

E 6～14岁

答案：E

解析：6～14岁者HB 小于120g/L，可诊断贫血。正常成人贫血诊断标准男性：HB ＜120g/L。

106、A1型题

【单】下列是判断体内铁贮存量最敏感的指标的是

A 血清铁

B 总铁结合力

C 骨髓可染铁

D 血清铁蛋白

E 红细胞游离原卟啉

答案：D

解析：血清铁蛋白是判断体内铁贮存量最敏感的指标。

107、A1型题

【单】转铁蛋白饱和度的计算公式为

A （血清铁/总铁结合力）/100%

B （血清铁/总铁结合力）×100%

C  总铁结合力/血清铁

D （总铁结合力/血清铁）×100%

E （血清铁×总铁结合力）/100%

答案：B

解析：转铁蛋白饱和度（TS）（%）=血清铁/总铁结合力×100%。

108、A1型题

【单】1.免疫系统的组成为

A 中枢免疫器官、外周免疫器官

B 中枢免疫器官、外周免疫器官、免疫细胞

C 免疫器官、免疫细胞、单核-巨噬细胞系统

D 免疫器官、免疫细胞、单核-巨噬细胞系统

E 免疫器官、免疫细胞、免疫分子

答案：E

解析：免疫系统的组成为免疫器官、免疫细胞和免疫分子。

109、A1型题

【单】免疫功能表现为

A 免疫防御、免疫监视、免疫调节

B 免疫防御、免疫自稳、免疫监视

C 免疫防御、免疫监视、免疫耐受

D 免疫防御、免疫自稳、免疫调节

E 免疫监视、免疫自稳、免疫耐受

答案：B

解析：免疫功能表现为免疫防御、免疫自稳、免疫监视。

110、A1型题

【单】T和B 淋巴细胞在接触抗原后增殖的主要场所是

A 肝和淋巴结

B 脾和淋巴结

C 骨髓和淋巴结

D 脾

E 骨髓

答案：B

解析：T和B 淋巴细胞在接触抗原后增殖的主要场所是脾和淋巴结。

111、A1型题

【单】能够通过胎盘屏障的免疫球蛋白是

A IgM

B IgG

C IgA

D IgE

E IgD

答案：B

解析：IgG是血清中含量最高的免疫球蛋白，是再次免疫应答的主要抗体，也是唯一能通过胎盘的抗体。

112、A1型题

【单】关于外周免疫器官的叙述，不正确的是

A 包括淋巴结、脾和黏膜相关淋巴组织

B 发生发育的时间晚于中枢免疫器官

C 是免疫应答发生的场所

D 是免疫细胞发生和成熟的场所

E 是所有淋巴细胞定居的场所

答案：D

解析：免疫细胞发生和成熟的场所在中枢免疫器官。

113、A1型题

【单】既具有抗原加工提呈作用又具有杀菌作用的细胞是

A 树突状细胞

B 巨噬细胞

C 中性粒细胞

D B 细胞

E T细胞

答案：B

解析：树突状细胞、巨噬细胞和B 细胞都有抗原加工提呈作用，但只有巨噬细胞兼有吞噬杀菌作用。

114、A1型题

【单】机体免疫自稳功能紊乱会导致

A 恶性肿瘤

B 反复感染

C 自身免疫病

D 免疫缺陷病

E 免疫耐受

答案：C

解析：免疫自稳是机体免疫系统维持内环境稳定的一种生理功能。该功能正常时，机体可及时清除体内损伤、衰老、变性的细胞和免疫复合物等异物，而对自身成分保持免疫耐受；该功能失调时，可发生生理功能紊乱或自身免疫性疾病。

115、A1型题

【单】对免疫应答反应的描述错误的是

A 可识别和处理抗原

B 抗原呈递

C 免疫细胞的活化、增殖和分化

D 产生免疫效应分子

E T细胞不参与体液免疫

答案：E

解析：T细胞是能参与体液免疫的。辅助性T细胞，具有协助体液免疫和细胞免疫的功能；抑制性T细胞，具有抑制细胞免疫及体液免疫的功能；效应T细胞，具有释放淋巴因子的功能；细胞毒性T细胞，具有杀伤靶细胞的功能。

116、A1型题

【单】产生IFN-γ的细胞是

A 成纤维细胞

B B 细胞

C 自然杀伤细胞

D 血管内皮细胞

E 单核-巨噬细胞

答案：C

解析：自然杀伤细胞（NK）来源于骨髓造血干细胞，其发育成熟依赖于骨髓及胸腺微环境。NK细胞无需抗原刺激，可非特异直接杀伤肿瘤和病毒感染的靶细胞，因此在机体免疫监视和早期抗感染免疫过程中起重要作用。活化NK细胞可分泌IFN-γ和TNF-α等细胞因子，参与免疫调节作用。

117、A1型题

【单】具有绵羊红细胞受体的细胞是

A T细胞

B B 细胞

C 肥大细胞

D 自然杀伤细胞

E 巨噬细胞

答案：A

解析：胸腺促成T细胞在发育过程中生成具有淋巴细胞各阶段特征的C D 抗原、主要组织相容性复合体抗原、T细胞抗原受体和T细胞的其他受体，如丝裂原受体、绵羊红细胞受体和多种细胞因子受体等。

118、A1型题

【单】免疫细胞产生、分化、成熟的场所是

A 胸腺和淋巴结

B 脾脏和胸腺

C 淋巴结和脾

D 胸腺和骨髓

E 黏膜免疫系统

答案：D

解析：骨髓是哺乳动物和人的造血器官，是各种免疫细胞的发源地。胸腺是T细胞分化成熟的场所。

119、A1型题

【单】与细胞免疫密切相关的细胞是

A 大单核细胞

B 中性粒细胞

C T淋巴细胞

D B 淋巴细胞

E 嗜碱性细胞

答案：C

解析：T细胞是在胸腺中成熟的淋巴细胞，故称胸腺依赖淋巴细胞，外周血中T细胞占淋巴细胞的70%～75%。其主要功能有：抗原识别、细胞免疫、免疫调节，T细胞功能检测主要用于判断细胞免疫功能。

120、A1型题

【单】如果免疫球蛋白单体中一条重链是μ链，则另一条重链是

A μ链

B γ链

C α链

D δ链

E ε链

答案：A

解析：Ig分子由4条肽链借链间二硫键连接组成，即2条相同的重链（H）和2条相同的轻链（L）和几对二硫键连接成四肽结构。因此当一条重链是μ链，另一条也一定是μ链。

121、A1型题

【单】实验室多采用动物血清作补体来源，常用的动物是

A 小鼠

B 豚鼠

C 家兔

D 绵羊

E 马

答案：B

解析：补体在补体结合试验中，采用豚鼠血清为补体。

122、A1型题

【单】在正常血清中，含量最高的补体成分是

A C1

B C3

C C4

D C5

E C4Bp

答案：B

解析：在若干补体成分中，C 3是各活化途径的交汇点，且含量最多，故C 3受体的研究也颇受重视，并根据其结合的C 3裂解片段的不同，分别有C A B 受体、C A D 受体等名称。

123、A1型题

【单】IgE 主要的抗体效应是

A 阻断中和作用

B 调理作用

C 裂解细胞作用

D ADCC

E 参与超敏反应

答案：E

解析：IgE 为单体结构，正常人血清中IgE 水平在五类Ig中最低，仅为（0.1～0.9）mg／L。IgE 为亲细胞抗体，介导Ⅰ型超敏反应，在特异性过敏反应和寄生虫早期感染患者血清中可升高。

124、A1型题

【单】在抗体产生的一般规律中，初次应答产生最早，具有早期诊断价值的Ig是

A IgG

B IgM

C sIgA

D IgE

E IgD

答案：B

解析：IgM为五聚体，主要存在于血液中，是Ig中分子量最大的。分子结构呈环形，是个体发育最早合成的抗体，也是抗原刺激后体液免疫应答中最先产生的抗体，感染过程中血清IgM水平升高，说明近期感染；新生儿脐血中若IgM增高，提示有宫内感染。

125、A1型题

【单】产生TNF-α的细胞是

A 成纤维细胞

B 嗜酸性粒细胞

C 嗜碱性粒细胞

D 自然杀伤（NK）细胞

E B 细胞

答案：D

解析：活化NK细胞可分泌IFN-γ和TNF-α等细胞因子，参与免疫调节作用。

126、A1型题

【单】免疫监视是指

A 机体自我识别和对抗原性异物排斥反应的能力

B 机体排斥外源性异物的能力

C 机体识别和清除自身衰老残损的组织、细胞的能力

D 机体杀伤和清除异常突变细胞的能力

E 机体产生抗体的能力

答案：D

解析：免疫监视是指机体杀伤和清除异常突变细胞的能力。

127、A1型题

【单】抗原抗体反应最适宜的温度是

A 25℃

B 30℃

C 33℃

D 37℃

E 40℃

答案：D

解析：抗原抗体反应最适温度为37℃。

128、A1型题

【单】影响抗原抗体反应的因素下列说法不正确的是

A 抗原的理化性质和分子量

B 抗体的浓度、特异性和亲和力

C 抗原决定簇的种类和数目

D 电解质和酸碱度

E 湿度

答案：E

解析：抗原抗体反应的影响因素有抗原、抗体本身的因素，也有反应环境的因素。如抗原的理化性质、分子量、抗原决定簇的种类及数目均可影响反应结果；不同来源的抗体，反应性各有差异，抗体的浓度、特异性和亲和力都影响抗原抗体反应，为提高反应的可靠性，应选择高异性、高亲和力的抗体来参与反应；另外，反应环境的电解质、酸碱度、温度也影响反应。

129、A1型题

【单】在抗原抗体反应中，通常被用作抗原抗体稀释液的溶液是

A 0.70%NACl溶液

B 0.60%NACl溶液

C 0.75%NACl溶液

D 0.85%NACl溶液

E 0.95%NACl溶液

答案：D

解析：电解质：抗原与抗体发生特异性结合后，虽由亲水胶体变为疏水胶体，若溶液中无电解质参加，仍不出现可见反应。为了促成沉淀物或凝集物的形成，常用0.85％NACl或各种缓冲液作为抗原及抗体的稀释液。

130、A1型题

【单】有关交叉反应的描述，正确的是

A 为非特异性抗原抗体反应

B 由于不同抗原分子上存在公共抗原表位所致

C 对免疫学诊断结果判断无影响

D 利用交叉反应进行诊断典型例子是肥达试验

E 抗原分子大小相似可导致交叉反应

答案：B

解析：由共同抗原刺激机体产生的抗体分子可以和不同生物间相同或相似的抗原决定簇结合，此为交叉反应。

131、A1型题

【单】人类ABO血型抗原属于

A 异种抗原

B 异嗜性抗原

C 同种异性抗原

D 自身抗原

E 半抗原

答案：C

解析：同种异性抗原指同一种属不同个体来源的抗原物质，人类ABO血型即属于此类抗原。

132、A1型题

【单】抗原的特异性取决于

A 抗原的化学组成

B 抗原结构的复杂性

C 抗原表位的数量

D 抗原决定簇的性质及空间构型

E 抗原分子量的大小

答案：D

解析：表位结构的性质、数目与位置可影响抗原的特异性，此外，多糖残基乃至单糖的微细差别也可导致抗原特异性的不同。

133、A1型题

【单】抗原抗体结合过程中，下面哪种力所起作用最小

A 静电引力

B 范德华引力

C 氢键结合力

D 疏水作用力

E 共价键

答案：B

解析：抗原抗体结合为非共价键结合，主要作用力包括：①静电引力：又称库伦引力。两个电荷距离越近，静电引力越大；②范德华引力：这种引力的能量小于静电引力；③氢键结合力：其结合力较强于范德华引力；④疏水作用：它是这些结合力中最强的，因而对维系抗原抗体结合作用最大。

134、A1型题

【单】人体血清中的抗原、抗体等分子不会发生自然沉淀，主要原因是

A 带有大量的氨基和羧基残基形成水化层

B 周围电荷的相吸作用

C 亲水胶体转化为疏水胶体

D 抗原抗体比例合适

E 静电引力

答案：A

解析：抗体是球蛋白，大多数抗原亦为蛋白质，它们溶解在水中皆为胶体溶液，不会发生自然沉淀。亲水胶体形成机制是因蛋白质含有大量的氨基和羧基残基，这些残基在溶液中带有电荷，由于静电作用，在蛋白质分子周围出现了带相反电荷的电子云。如果溶液pH偏高，蛋白质分子带负电荷，周围出现极化的水分子，形成水化层，而当抗原抗体的结合，使表面电荷减少或消失。电子云也消失，水化层变薄，蛋白质由亲水胶体转化为疏水胶体。此时，如再加入电解质，如NA C l，则进一步使疏水胶体物相互靠拢，形成可见的抗原抗体复合物。

135、A1型题

【单】供氢体上的氢原子与受氢体上氢原子间的引力是

A 静电引力

B 范德华引力

C 氢键结合力

D 疏水作用力

E 分子间结合力

答案：C

解析：氢键结合力是供氢体上的氢原子与受氢体上氢原子间的引力。其结合力较强于范德华引力。

136、A1型题

【单】抗原抗体反应中为促进沉淀物或凝集物的形成，常用下列何种作为抗原抗体的稀释液

A 0.85%NACl

B 0.95%NACl

C 0.75%NACl

D 0.70%NACl

E 0.80%NACl

答案：A

解析：抗原抗体反应时需要一定的离子强度。如果溶液中没有电解质，抗原抗体结合后不会出现可见反应，为了促进沉淀物或凝集物的形成，常用0.85%NA C l或各种缓冲液作为抗原抗体的稀释液。

137、A1型题

【单】抗原抗体特异性反应时，若抗原或抗体极度过剩则无沉淀形成，称为

A 后带

B 前带

C 带现象

D 等价带

E 拖尾

答案：C

解析：若抗原或抗体极度过剩则无沉淀形成，称为带现象，抗体过量时，称为前带，抗原过量时，称为后带。

138、A1型题

【单】临床生物化学的研究内容包括

A 阐述疾病的生化基础

B 阐述疾病发展过程中的生化变化

C 结合临床病例的研究

D 开发临床生化检验方法与技术

E 以上都是

答案：E

解析：临床化学的主要作用有两个基本方面：①阐述有关疾病的生物化学基础和疾病发生、发展过程中的生物化学变化。②开发应用临床化学检验方法和技术，对检验结果及其临床意义作出评价，用以帮助临床作出诊断和采取正确的治疗措施。

139、A1型题

【单】临床生物化学为下列的医疗方面提供信息和理论依据，不包括

A 疾病诊断

B 病情监测

C 疗效评估

D 预后判断

E 细胞形态学观察

答案：E

解析：临床化学检验及其在疾病诊断中的应用为疾病的诊断、病情监测、药物疗效、预后判断和疾病预防等各个方面提供理论和试验依据，也促进了临床医学的发展。

140、A1型题

【单】1.下列生化过程不属于糖异生的是

A 乳酸→葡萄糖

B 甘油→葡萄糖

C 糖原→葡萄糖

D 丙酮酸→葡萄糖

E 生糖氨基酸→葡萄糖

答案：C

解析：糖异生：由非糖物质（如乳酸、甘油、丙酮酸等三碳化合物和生糖氨基酸）转变为葡萄糖的过程称为糖异生，是体内单糖生物合成的唯一途径。

141、A1型题

【单】GOD 法测血糖时用到的酶有

A 葡萄糖氧化酶

B 己糖激酶

C 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶

D 乳酸脱氢酶

E 过氧化氢酶

答案：A

解析：GOD 法测血糖时用到的酶是葡萄糖氧化酶。

142、A1型题

【单】我国临床中心推荐的血糖测定常规方法是

A 葡萄糖氧化酶法

B 己糖激酶法

C 邻甲苯胺法

D 葡萄糖脱氢酶法

E 酚试剂法

答案：A

解析：目前国内多采用卫生部临检中心推荐的葡萄糖氧化酶法。

143、A1型题

【单】己糖激酶法测定葡萄糖主要是

A 测定NADPH的生成量

B 测定NADPH的减少量

C 测定NADH的生成量

D 测定NADH的减少量

E 测定红色醌类化合物的生成量

答案：A

解析：在己糖激酶催化下，葡萄糖和ATP发生磷酸化反应，生成葡萄糖-6-磷酸与ADP。前者在葡萄糖-6-磷酸脱氢酶催化下脱氢，生成6-磷酸葡萄糖酸，同时使NADP还原为NADPH，在340nm吸光度上升的速率与葡萄糖浓度成正比。

144、A1型题

【单】胰岛素原与胰岛素和C -肽相比较

A 胰岛素原是分子量比胰岛素小的多肽

B 胰岛素是分子量比C -肽小的多肽

C 胰岛素原与胰岛素在免疫效应方面无交叉反应

D 胰岛素和C -肽在免疫效应方面有交叉反应

E C -肽无胰岛素的生物活性

答案：E

解析：人胰岛素原是胰岛素的前体物质，由胰岛素和C 肽组成，具有双重免疫活性，既可与胰岛素抗体结合，又可与C 肽抗体结合。胰岛素原由胰岛β细胞合成和分泌，主要在肾脏分解代谢。C -肽既无胰岛素的生物活性，也无胰岛素的免疫原性。

145、A1型题

【单】胰岛素原的生物活性为胰岛素的

A 1%

B 3%

C 15%

D 5%

E 10%

答案：B

解析：胰岛素原的生物活性为胰岛素的3%。

146、A1型题

【单】糖尿病患者注射胰岛素过量会出现

A 血糖升高

B 胰岛素升高

C 胰岛素降低

D C -肽升高

E C -肽降低

答案：B

解析：糖尿病患者注射胰岛素过量会出现胰岛素升高。

147、A1型题

【单】下列描述的微生物特征中，哪项不是微生物的共同特征

A 个体微小

B 结构简单

C 繁殖迅速

D 分布广泛

E 专性寄生

答案：E

解析：微生物是存在于自然界的一大群肉眼不能直接看见，必须借助光学显微镜或电子显微镜才能看到的微小生物。微生物的共同特征包括：体积微小、结构简单、种类繁多、繁殖迅速、容易变异和分布广泛。

148、A1型题

【单】下列哪类微生物是非细胞型微生物

A 细菌

B 放线菌

C 真菌

D 病毒

E 立克次体

答案：D

解析：非细胞型微生物指无细胞结构的单一核酸活细胞内寄生的微生物，包括病毒、亚病毒和朊粒。

149、A1型题

【单】下列对微生物概念表述错误的是

A 存在于自然界

B 体型微小、结构简单

C 肉眼能直接看到

D 包括真菌和原虫

E 必须借助显微镜观察

答案：C

解析：微生物是存在于自然界的一大群形体微小、结构简单、肉眼不能直接看到，必须借助光学显微镜或电子显微镜放大数百至数万倍才能看到的微小生物。

150、A1型题

【单】下列对微生物特点表述错误的是

A 变异慢，适应能力强

B 新陈代谢能力旺盛

C 生长繁殖速度快

D 种类多、分布广

E 个体微小

答案：A

解析：微生物的特点：①多数以独立生活的单细胞和细胞群体的形式存在；②新陈代谢能力旺盛，生长繁殖速度快；③变异快，适应能力强；④种类多、分布广、数量大；⑤个体微小。

151、A1型题

【单】下列对细菌特点表述错误的是

A 个体微小

B 种类繁多

C 新陈代谢能力旺盛

D 适应能力差，变异快

E 分布广、数量大

答案：D

解析：微生物的特点：①多数以独立生活的单细胞和细胞群体的形式存在；②新陈代谢能力旺盛，生长繁殖速度快；③变异快，适应能力强；④种类多、分布广、数量大；⑤个体微小。

152、A1型题

【单】对原核细胞型微生物表述错误的是

A 有原始核

B 无核膜

C 无核仁

D 单个裸露DNA 分子

E 进行有丝分裂

答案：E

解析：原核细胞型微生物：仅有原始核，无核膜、无核仁，染色体仅为单个裸露的DNA 分子，不进行有丝分裂，缺乏完整的细胞器。

153、A1型题

【单】对非细胞型微生物结构和组成表述错误的是

A 结构简单

B 体积微小

C 能通过细菌滤器

D 无细胞结构

E 有产生能量的酶系统

答案：E

解析：非细胞型微生物：结构最简单，体积最微小，能通过细菌滤器，无细胞结构，有单一核酸（D NA 或RNA ）和（或）蛋白质外壳组成，无产生能量的酶系统。必须寄生在活的易感细胞内生长繁殖。

154、A1型题

【单】对微生物作用的表述错误的是

A 绝大多数微生物对人类有益处

B 绝大多数微生物对动物有益处

C 绝大多数微生物对植物有益处

D 微生物丛平衡失调可致病

E 大多数微生物对人类致病

答案：E

解析：绝大多数微生物对人类和动植物是有益的，有些还是必不可少的。

155、A1型题

【单】有关质粒的描述哪项是错误的

A 细菌生命活动不可缺少的基因

B 为细菌染色体以外的遗传物质

C 具有自我复制、传给子代的特点

D 可从一个细菌转移至另一个细菌体内

E 可自行丢失

答案：A

解析：并不是所有细菌都具有质粒。

156、A1型题

【单】细菌的鞭毛类型有

A 单鞭毛

B 丛鞭毛

C 周鞭毛

D 双鞭毛

E 以上全是

答案：E

解析：按鞭毛数目和排列方式可分为周鞭毛、单鞭毛、双鞭毛和丛鞭毛。

157、A1型题

【单】测量细菌大小的单位是

A 毫米（mm）

B 微米（μm）

C 纳米（nm）

D 纳克（ng）

E 道尔顿（D A lton）

答案：B

解析：细菌形体微小，通常以微米为测量单位。须用显微镜放大数百至上千倍才能看到。

158、A1型题

【单】关于细菌L型下列说法错误的是

A L型是细菌、真菌等微生物的细胞壁缺陷型

B 染色时不易着色，革兰染色大多呈阴性

C 普通培养基上能生长

D 油煎蛋样菌落（典型Ｌ型细菌）菌落较小，中心致密并深陷入琼脂中

E 细菌L型生长缓慢，营养要求高，对渗透压敏感

答案：C

解析：细菌L型生长缓慢，营养要求高，对渗透压敏感，普通培养基上不能生长，培养时必须用高渗的含血清的培养基。

159、A1型题

【单】病原菌获得能量的基质主要是

A 脂肪

B 氨基酸

C 糖类

D 蛋白质

E 有机氮源

答案：C

解析：病原菌获得能量的基质（生物氧化的底物）主要是糖类，通过糖的氧化释放能量，并以高能磷酸键（A D P、A TP）的形式储存能量。

160、A1型题

【单】可用于鉴别细菌的细胞质内的颗粒

A 核糖体

B 核质

C 糖原

D 异染颗粒

E 脂肪颗粒

答案：D

解析：胞质颗粒：又称内含物，细胞质中含有多种胞质颗粒，多数为细菌暂时贮存的营养物质，包括多糖（如糖原、淀粉等）、脂类、磷酸盐等。胞质颗粒较常见的有异染颗粒，其主要成分是RNA 与多偏磷酸盐，嗜碱性强。异染颗粒是鉴定细菌的依据之一。

161、A1型题

【单】关于菌毛的叙述，错误的是

A 多见于革兰阴性菌

B 有普通菌毛和性菌毛两种

C 能直接用光学显微镜观察

D 性菌毛与细菌的接合有关

E 普通菌毛与细菌的致病力有关

答案：C

解析：许多革兰阴性菌和个别阳性菌，细菌表面有极其纤细的蛋白性丝状物，称为菌毛。菌毛须用电镜才能看到。

162、A1型题

【单】革兰阴性菌细胞壁的特殊组分是

A 肽聚糖

B 磷壁酸

C 外膜层

D 脂质双层

E 脂多糖

答案：C

解析：外膜层为革兰阴性菌细胞壁特殊成分。位于细胞壁肽聚糖的外侧，由脂多糖、脂质双层（磷脂）、脂蛋白三部分组成。

163、A1型题

【单】细菌的“核质以外的遗传物质”是指

A mRNA

B 核蛋白体

C 质粒

D 异染颗粒

E 性菌毛

答案：C

解析：质粒是细菌染色体（核质）以外的遗传物质，为闭环双链D NA 分子，携带遗传信息，控制细菌某些特定的遗传性状。

164、A1型题

【单】具有黏附作用的细菌结构是

A 鞭毛

B 芽胞

C 荚膜

D 性菌毛

E 普通菌毛

答案：E

解析：普通菌毛是细菌的黏附器官，细菌借菌毛的黏附作用使细菌牢固黏附在细胞上，并在细胞表面定居，导致感染。

165、A1型题

【单】细菌哪种结构的功能类似真核细胞的线粒体

A 核糖体

B 中介体

C 胞质颗粒

D 质粒

E 核质

答案：B

解析：中介体又称中间体，是细胞膜内陷折叠而成的囊状结构。其功能类似真核细胞的线粒体，故有人称之为类线粒体。

166、A1型题

【单】以下属于细菌的特殊结构的是

A 质粒

B 细胞核

C 菌毛

D 细胞壁

E 中间体

答案：C

解析：细菌的特殊结构有荚膜、芽胞、鞭毛和菌毛。

167、A1型题

【单】细菌的基本结构不包括

A 细胞壁

B 细胞膜

C 鞭毛

D 细胞质

E 核质

答案：C

解析：细菌的基本结构包括细胞壁、细菌膜、细胞质和核质等，为所有细菌都具有的结构。

168、A1型题

【单】大多数荚膜的化学组成是

A 脂多糖

B 蛋白质

C 糖类

D 磷壁酸

E 脂蛋白

答案：C

解析：荚膜是某些细菌在细胞壁外包绕的一层界限分明，且不易被洗脱的黏稠性物质。荚膜对碱性染料的亲和性低，不易着色。如用墨汁做负染色，则荚膜显现更为清楚。其成分多为糖类。

169、A1型题

【单】下列哪种为革兰阳性菌细胞壁的特殊成分

A 脂多糖

B 脂质

C 磷壁酸

D 肽聚糖

E 脂蛋白

答案：C

解析：磷壁酸为革兰阳性菌细胞壁特殊成分，分为壁磷壁酸和膜磷壁酸两种。

170、A1型题

【单】关于质粒的叙述，不正确的是

A 细菌染色体外的遗传物质

B 本质为单链D NA

C 可自行复制

D 可作为基因工程的载体

E 可编码多种生物学性状

答案：B

解析：质粒是细菌染色体（核质）以外的遗传物质，为闭环双链D NA 分子，携带遗传信息，控制细菌某些特定的遗传性状。

171、A1型题

【单】下列不属于细菌细胞膜的结构和化学成分的是

A 脂质

B 载体蛋白

C 多糖

D 酶

E 磷壁酸

答案：E

解析：磷壁酸是革兰阳性菌细胞壁特殊成分。

172、A1型题

【单】典型L型细菌菌落是

A 油煎蛋样菌落

B 光滑型菌落

C 丝状菌落

D G型菌落

E F型菌落

答案：A

解析：细菌L型在含血清的高渗低琼脂培养基中能缓慢生长，可形成三种类型的菌落：①油煎蛋样菌落（典型Ｌ型细菌）菌落较小，中心致密并深陷入琼脂中；四周较薄，由透明的颗粒组成，在低倍镜下观察菌落呈“油煎蛋”状。②颗粒型菌落（简称G型菌落）整个菌落由透明的颗粒组成，无致密的核心。③丝状菌落（简称F型菌落）菌落中心入典型L型菌落，但周边呈丝状。

173、A1型题

【单】有关质粒的描述哪项是错误的

A 细菌生命活动不可缺少的基因

B 为细菌染色体以外的遗传物质

C 具有自我复制、传给子代的特点

D 可从一个细菌转移至另一个细菌体内

E 可自行丢失

答案：A

解析：并不是所有细菌都具有质粒。

174、A1型题

【单】大多数荚膜的化学组成是

A 脂多糖

B 蛋白质

C 糖类

D 磷壁酸

E 脂蛋白

答案：C

解析：荚膜是某些细菌在细胞壁外包绕的一层界限分明，且不易被洗脱的黏稠性物质。荚膜对碱性染料的亲和性低，不易着色。如用墨汁做负染色，则荚膜显现更为清楚。其成分多为糖类。

175、A1型题

【单】下列哪种为革兰阳性菌细胞壁的特殊成分

A 脂多糖

B 脂质

C 磷壁酸

D 肽聚糖

E 脂蛋白

答案：C

解析：磷壁酸为革兰阳性菌细胞壁特殊成分，分为壁磷壁酸和膜磷壁酸两种。

176、A1型题

【单】关于质粒的叙述，不正确的是

A 细菌染色体外的遗传物质

B 本质为单链D NA

C 可自行复制

D 可作为基因工程的载体

E 可编码多种生物学性状

答案：B

解析：质粒是细菌染色体（核质）以外的遗传物质，为闭环双链D NA 分子，携带遗传信息，控制细菌某些特定的遗传性状。

177、A1型题

【单】下列不属于细菌细胞膜的结构和化学成分的是

A 脂质

B 载体蛋白

C 多糖

D 酶

E 磷壁酸

答案：E

解析：磷壁酸是革兰阳性菌细胞壁特殊成分。

178、A1型题

【单】典型L型细菌菌落是

A 油煎蛋样菌落

B 光滑型菌落

C 丝状菌落

D G型菌落

E F型菌落

答案：A

解析：细菌L型在含血清的高渗低琼脂培养基中能缓慢生长，可形成三种类型的菌落：①油煎蛋样菌落（典型Ｌ型细菌）菌落较小，中心致密并深陷入琼脂中；四周较薄，由透明的颗粒组成，在低倍镜下观察菌落呈“油煎蛋”状。②颗粒型菌落（简称G型菌落）整个菌落由透明的颗粒组成，无致密的核心。③丝状菌落（简称F型菌落）菌落中心入典型L型菌落，但周边呈丝状。

179、A1型题

【单】1.寄生虫病的防治原则是

A 治疗病人

B 治疗带虫者

C 控制传染源、切断传播途径、保护易感者

D 消灭保虫宿主

E 病人和带虫者要隔离

答案：C

解析：寄生虫病的防治原则：①控制传染源；②切断传播途径；③保护易感者。

180、A1型题

【单】人兽共患寄生虫病的定义是

A 脊椎动物传给人的寄生虫病

B 人传给脊椎动物的寄生虫病

C 脊椎动物与人之间自然地传播着的寄生虫病

D 脊椎动物之间自然地传播着的寄生虫病

E 人与人之间自然地传播着的寄生虫病

答案：C

解析：在人体寄生虫病中，有的寄生虫病可以在脊椎动物和人之间自然传播着，称为人畜共患寄生虫病。

181、A1型题

【单】机会致病寄生虫是

A 免疫功能正常时易感染的寄生虫

B 免疫功能低下时致病的寄生虫

C 偶然寄生虫

D 体外寄生虫

E 暂时性寄生虫

答案：B

解析：机会致病寄生虫是免疫功能低下时致病的寄生虫。

182、A1型题

【单】人是蛔虫的

A 终宿主

B 转续宿主

C 中间宿主

D 保虫宿主

E 中间宿主和终宿主

答案：A

解析：终宿主是指寄生虫的成虫或有性生殖阶段所寄生的宿主。如人为蛔虫的终宿主。

183、A1型题

【单】有些寄生虫完成一代发育有无性世代和有性世代两种生殖方式，这种现象叫

A 幼体增殖

B 世代交替

C 无性或有性生殖

D 孢子生殖

E 配子生殖

答案：B

解析：有些寄生虫兼有以下两种生殖方式才能完成一代的发育，即无性生殖世代和有性生殖世代交替进行，称为世代交替。

184、A1型题

【单】所谓自然疫源地是指传染病（含寄生虫病）

A 在人和动物之间传播的地区

B 在动物之间传播的地区

C 在脊椎动物之间传播的未开发地区

D 在人之间严重传播的地区

E 在首次发现传播给人的地方

答案：C

解析：不需要人的参与而存在于自然界的人兽共患寄生虫病具有明显的自然疫源性，这种地区称为自然疫源地。

185、A1型题

【单】寄生虫病的流行环节是

A 传染源，中间宿主，传播媒介

B 传染源，传播途径，易感人群

C 自然因素，生物因素，社会因素

D 温度，湿度，地质

E 寄生虫的种类，数量，致病性

答案：B

解析：寄生虫病的流行基本环节：①传染源；②传播途径；③易感人群。

186、A1型题

【单】寄生虫的生活史是指

A 寄生虫完成一代的生长、发育和繁殖的整个过程

B 寄生虫发育和繁殖的方式

C 寄生虫无性生殖和有性生殖的全过程

D 寄生虫寄生生活的整个过程

E 寄生虫在中间宿主和终宿主的寄生活动

答案：A

解析：寄生虫生活史：寄生虫的生活史是指寄生虫完成一代的生长、发育和繁殖的整个过程。

187、A1型题

【单】寄生虫病的流行特点，除地方性和季节性外，还具有

A 社会性

B 自然疫源性

C 广泛性

D 多样性

E 反复性

答案：B

解析：寄生虫病的流行特点：①地方性；②季节性；③自然疫源性。&nB sp;

188、A1型题

【单】1.人是牛带绦虫的哪种宿主

A 中间宿主

B 终宿主

C 转续宿主

D 保虫宿主

E 以上均可以

答案：B

解析：人是牛带绦虫的唯一终宿主，只被成虫寄生。

189、A1型题

【单】链状带绦虫对人危害最大的阶段是

A 成虫

B 虫卵

C 囊尾蚴

D 似囊尾蚴

E 六钩蚴

答案：C

解析：囊尾蚴的致病作用远大于成虫，可引起组织炎症和占位性病变，其危害程度取决于囊尾蚴的数量和寄生部位。

190、A1型题

【单】肥胖带吻绦虫的中间宿主是

A 猪

B 牛

C 犬

D 羊

E 猫

答案：B

解析：牛是肥胖带吻绦虫主要的中间宿主。

191、A1型题

【单】在肌肉中查不到的寄生虫是

A 旋毛虫幼虫

B 猪囊尾蚴

C 曼氏迭宫绦虫裂头蚴

D 并殖吸虫

E 以上都不是

答案：D

解析：并殖吸虫的成虫寄生在人和猫、犬、虎、豹等哺乳动物的肺脏，在肌肉中查不到。

192、A1型题

【单】毛蚴孵化法最适用于下列哪种寄生虫卵的检查

A 钩虫卵

B 蛲虫卵

C 蛔虫卵

D 血吸虫卵

E 阿米巴滋养体

答案：D

解析：检查钩虫卵用饱和盐水漂浮法；蛲虫卵用肛门拭子法；蛔虫卵用离心沉淀集卵法；血吸虫卵用毛蚴孵化法。

193、A1型题

【单】日本血吸虫卵的致病主要在于

A 大量虫卵机械阻塞血管

B 虫卵的压迫和破坏作用

C 虫卵卵壳抗原刺激引起超敏反应

D 卵内毛蚴的毒素溶解组织

E 卵内毛蚴分泌物引起超敏反应及肉芽肿形成

答案：E

解析：日本血吸虫卵内毛蚴分泌可溶性抗原可引起超敏反应及肉芽肿形成，是虫卵致病的主要机制。

194、A1型题

【单】卫氏并殖吸虫生活史中幼虫发育的过程是

A 毛蚴→胞蚴→两代雷蚴→后尾蚴→囊蚴→童虫→成虫

B 毛蚴→胞蚴→雷蚴→尾蚴→囊蚴

C 毛蚴→两代胞蚴→尾蚴

D 毛蚴→两代胞蚴→尾蚴→囊蚴

E 毛蚴→尾蚴→囊蚴→胞蚴→两代雷蚴

答案：A

解析：卫氏并殖吸虫的生活史过程包括：虫卵、毛蚴、胞蚴、两代雷蚴、后尾蚴、囊蚴、童虫和成虫阶段，囊蚴是感染期。

195、A1型题

【单】卫氏并殖吸虫卵形态特征之一是

A 圆形

B 金黄色

C 卵盖小

D 卵内有1个卵细胞和40余个卵黄细胞

E 两侧对称

答案：B

解析：卫氏并殖吸虫卵呈不太规则的椭圆形，金黄色，卵盖大，常略倾斜；卵壳厚薄不均匀，卵内有一个卵细胞和10多个卵黄细胞。

196、A1型题

【单】在寄生于人体的蠕虫中最小的虫卵是

A 华支睾吸虫卵

B 卫氏并殖吸虫卵

C 布氏姜片吸虫卵

D 日本血吸虫卵

E 鞭虫卵

答案：A

解析：华支睾吸虫卵在低倍镜下呈芝麻粒状，在高倍镜下略似灯泡形，黄褐色，是人体常见蠕虫虫卵中最小者。

197、A1型题

【单】卫氏并殖吸虫的感染期是

A 虫卵

B 新生幼虫

C 丝状蚴

D 囊蚴

E 囊包

答案：D

解析：卫氏并殖吸虫生活史过程包括虫卵、毛蚴、胞蚴、两代雷蚴、后尾蚴、囊蚴、童虫和成虫阶段，囊蚴是感染期。

198、A1型题

【单】目前血吸虫的病原学检查普遍采用的是

A 粪便直接涂片法

B 粪便自然沉淀法

C 离心沉淀法

D 改良加藤法

E 穿刺检查

答案：D

解析：粪检血吸虫卵是确诊血吸虫病的重要依据。粪便直接涂片法可用于急性血吸虫病感染的检查，此法操作简便，但虫卵检出率低；改良加藤法和毛蚴孵化法可提高急性血吸虫病感染的检出率；直肠镜活组织检查主要针对慢性特别是晚期血吸虫病感染者。

199、A1型题

【单】下面有关似蚓蛔线虫形态描述错误的是

A 外形似蚯蚓

B 长圆柱形

C 雌虫尾端弯曲

D 雄虫尾端向腹面弯曲

E 口孔周围有唇瓣

答案：C

解析：似蚓蛔线虫的成虫外形似蚯蚓，长圆柱形，头尾两端较细，口孔周围有三个呈“品”字形排列的唇瓣。雌虫长20～35C m，尾端尖直；雄虫长15～31C m，尾端向腹面弯曲。

200、A1型题

【单】蛔虫在人体寄生的部位是

A 小肠

B 大肠

C 盲肠

D 回肠

E 直肠

答案：A

解析：蛔虫是人体内最常见的寄生虫之一。成虫寄生于小肠，可引起蛔虫病。