2021年卫生职称（初中级）考试

《考场密押50题》

>> 口腔医学技术（师）205 – 相关专业知识 <<

1、A1型题

【单】关于固定义齿接触式桥体的龈面，下列哪项描述正确？（  ）

A 最理想的材料是高度抛光的金属

B 金瓷结合线应设置于牙槽嵴顶位置

C 与缺牙区牙槽嵴舌侧接触面积应尽量减小

D 与缺牙区牙槽嵴接触面积应尽量增大

E 与缺牙区牙槽嵴应形成紧压接触

答案：C

解析：桥体龈面与缺牙区牙槽嵴舌侧接触面积应尽量减小，利于桥体自洁；桥体龈面最理想的材料时上釉后的烤瓷材料；金瓷结合线应离开牙槽嵴顶1mm以上；与缺牙区牙槽嵴的接触应密合无压力。

2、A1型题

【单】固定义齿修复中，如缺牙间隙过宽，可对桥体进行如下处理改善美观，不包括（  ）

A 扩大唇面近远中邻间隙

B 加大桥体唇面突度

C 酌情添加一较小的人工牙

D 桥体唇面制作横向的发育沟纹

E 如缺失牙为前磨牙，可将桥体颊面的颊嵴向近中移动

答案：D

解析：横向的发育沟纹会使桥体看起来更宽，对于过宽的缺牙间隙，桥体唇面应制作纵向的发育沟纹。

3、A1型题

【单】悬空式桥体龈面与牙槽嵴顶之间的间隙应不小于（  ）

A 1mm

B 2mm

C 3mm

D 4mm

E 5mm

答案：C

解析：悬空式桥体的龈面与牙槽嵴顶的黏膜不接触，且留出至少3mm以上的间隙，便于食物通过而不聚集，自洁作用良好，又称为卫生桥。

4、A1型题

【单】增强桩冠固位的方法，以下不正确的是（  ）

A 不破坏根尖封闭的前提下尽量延长桩

B 尽量多保存余留牙体组织

C 根管预备成圆形

D 减小桩的锥度

E 增加桩的直径

答案：C

解析：桩核冠的固位与桩的长度、直径、形态、材料、适合性、粘固等有关。理想的桩外形应是与牙根外形一致的一个近似圆锥体，与根部外形一致，而且与根管壁密合。所以错误的是C项。

5、A1型题

【单】正常制备前牙桩冠根面时应制成（  ）

A 唇、舌两个斜面

B 舌唇向斜面

C 唇舌向斜面

D 唇舌向平面

E 近远中向平面

答案：A

解析：在正常情况下，将根面预备成唇、舌向的两个斜面，两斜面相交成一条近远中向的嵴，并通过根管口中央，以增加桩冠的长度，并防止桩冠受力后发生扭转移位。

6、A1型题

【单】关于桩修复体不正确的是（  ）

A 桩的直径不能超过牙根直径的1/3，否则容易发生根折

B 在一定范围内，桩直径越粗，固位效果越好

C 冠的龈方边缘和桩的边缘最好位于同一水平面上

D 桩在骨内的长度最好要大于牙根在骨内长度的1/2

E 不论剩余牙体组织多少，都要按照最终修复体的要求来进行根面预备

答案：C

解析：全冠边缘应该在牙本质一桩核界面以下至少2mm，这样形成的箍结构既可对牙体产生保护作用，又可为全冠边缘提供支持作用。

7、A1型题

【单】烤瓷熔附金属全冠的优点哪项是错误的？（  ）

A 能很好地恢复牙体的形态和功能

B 切割牙体组织少

C 抗折力强，且颜色、外观逼真

D 不变色，不变形

E 耐磨性强

答案：B

解析：很显然，A、C、D、E项均是金属烤瓷的优点，而制作烤瓷熔附金属全冠，相对于充填或制作贴面等修复体，被预备牙的各面都需要切割更大厚度的牙体组织，所以B项是错误的。

8、A1型题

【单】烤瓷熔附金属全冠的适应证除外哪项？（  ）

A 前牙四环素牙

B 需做烤瓷桥固位体的基牙

C 青少年恒前牙釉质发育不全

D 前牙扭转

E 牙体缺损较大而无法充填治疗者

答案：C

解析：青少年恒前牙髓腔宽大，牙体预备容易引起穿髓，从而影响牙髓健康，所以为烤瓷熔附金属全冠的禁忌证。其他色、形异常或牙体缺损则为其适应证。

9、A1型题

【单】烤瓷熔附金属全冠中金-瓷结合最主要的结合力是（  ）

A 机械结合力

B 化学结合力

C 范德华力

D 分子力

E 氢键

答案：B

解析：烤瓷合金在预氧化处理过程中表面生成一层氧化膜，该氧化膜与瓷产生化学性结合，且占金一瓷结合力的52.5%，所以是最主要的结合力。

10、A1型题

【单】患者，男，35岁，左上侧切牙锥形牙，与邻牙之间有约0.5～1mm间隙，不宜采用下列哪项修复方法？（  ）

A 瓷贴面

B 塑料全冠

C 烤瓷熔附金属全冠

D 全瓷冠

E 3/4冠

答案：E

解析：如果采用3/4冠恢复牙间间隙，将会因为金属的暴露而不能解决美观问题。所以，不宜采用。而其他方法均可恢复左上侧切牙接近正常的形态。

11、A1型题

【单】为提高金瓷结合强度，下列哪项要求是错误的？（  ）

A 基底冠表面喷砂处理

B 瓷的热膨胀系数略小于合金

C 基底冠表面不应使用含有机物的磨具打磨

D 可在基底冠表面设计倒凹固位

E 应清除基底冠表面油污

答案：D

解析：对于金属基底冠，首先应打磨，并清除其表面污物，然后喷砂处理，还有瓷的热膨胀系数应略小于合金，而金属基底冠本身应薄且厚度均匀，所以不宜设计倒凹固位。

12、A1型题

【单】烤瓷修复体治疗时关于比色错误的是（  ）

A 牙体预备完后立即比色

B 比色时间不超过5秒

C 患者必须摘掉耀眼的耳环、眼镜等物品，擦去浓重的化妆物

D 诊室环境以灰色基调为好

E 比色前清洁牙面

答案：A

解析：比色一般需要在牙体预备前完成，因为在牙体预备过程中牙体会脱水导致颜色发生变化，不能反映真实的情况。

13、A1型题

【单】关于PFM冠金瓷结合机制错误的是（  ）

A 化学结合力是金瓷结合力的主要组成部分

B 金属一瓷材料的热膨胀系数要严格匹配，金属的热膨胀系数要略小于瓷的热膨胀系数时有利于金瓷结合

C 基底冠表面一定的粗糙度对金瓷结合有利

D 金瓷结合界面间存在分子问力

E 贵金属基底冠烤瓷前需要预氧化

答案：B

解析：烤瓷修复体中，金属和陶瓷的热膨胀系数要严格匹配，要求金属的热膨胀系数略大于陶瓷的热膨胀系数，只有这样，在烧结过程的冷却过程中，金属的收缩量略大于陶瓷收缩量，可以在陶瓷中产生收缩的内应力，使之不容易发生崩裂。

14、A1型题

【单】下列不是铸造金属全冠适应证的是（  ）

A 上颌第一磨牙隐裂

B 下颌第二前磨牙舌尖斜折缺损

C 上颌尖牙畸形

D 下颌第二磨牙作为固定桥基牙

E 下颌第一磨牙根管治疗后

答案：C

解析：由于金属材料美观性的不足，铸造金属全冠的适应证主要用于后牙而不用于前牙的修复。

15、A1型题

【单】铸造金属全冠的优点包括（  ）

A 牙体预备量较其他全冠修复形式相对较少

B 采用金属材料，强度大

C 采用全冠的修复形式，固位力较部分冠更大

D 金属铸造的精度较锤造工艺更精密

E 以上都是

答案：E

解析：铸造金属全冠的优点。铸造金属全冠具有材料强度大、制作精密、固位力强、牙体磨切相对较少等优点。

16、A1型题

【单】以下不是铸造金属全冠缺点的是（  ）

A 金属材料不美观，不能应用于前牙

B 铸造金属全冠与口腔内其他的金属材料之间可能产生微电流，刺激牙髓导致不适，因此不能用于活髓牙的修复

C 铸造金属全冠与口腔内其他的金属材料之间可能产生微电流，使金属材料易于腐蚀

D 修复后不能进行基牙的电活力测试

E 贵金属可用于前牙的铸造金属全冠修复

答案：B

解析：铸造金属全冠的缺点。铸造金属全冠仍可以用于活髓牙的修复，但是如果口腔内存在不同的金属材料，则不同金属材料之间可能产生微电流，刺激牙髓导致不适，因此应尽量避免在口内使用不同的金属材料。

17、A1型题

【单】关于铸造金属全冠的描述哪项正确？（  ）

A 铸造金属全冠的邻接关系不易恢复，容易造成食物嵌塞

B 边缘线长，易发生继发龋坏

C 牙龈易受刺激形成炎症

D 修复后不能进行基牙的电活力测试

E 修复后容易冷热激发酸痛，不适合用于活髓牙

答案：D

解析：金属材料是电的良导体，在活髓牙的电活力测试时电流被导向铸造金属全冠的边缘，引起牙龈和牙周的不适，影响电活力测试的准确性，因此铸造金属全冠修复后不能进行基牙的电活力测试。

18、A1型题

【单】临床牙冠短小的左下第一磨牙行铸造金属全冠修复时，以下措施可以增加铸造金属全冠修复的固位力（  ）

A 预备形成龈下边缘

B 减小轴面预备后的聚合度

C 增加辅助固位形

D A＋B＋C

E B＋C

答案：D

解析：预备形成龈下边缘、减小轴面预备后的聚合度和增加辅助固位形是增加铸造金属全冠固位力的常见临床方法。

19、A1型题

【单】下列叙述中错误的是（  ）

A 腭护板可以戴到正式义颌完成时

B 腭护板戴入后，一般不需要修改

C 腭护板戴入后，白天、夜间均要戴

D 腭护板可在外科手术后6～10天制作

E 腭护板可以周期性添加暂衬材料

答案：B

解析：腭护板戴入后，需要反复调改。

20、A1型题

【单】下列关于冠内附着体固位与稳定的叙述，不正确的是（  ）

A 附着体阴性结构与阳性结构接触面积与固位力成正比

B 附着体阴性结构与阳性结构接触密合程度成正比与固位力成正比

C 义齿的稳定性决定于栓体与栓道侧壁间的密合程度

D 自制附着体阴性结构即栓道的轴壁形态对固位力有影响

E 精密附着体在义齿制作过程中，附着体预成品，通过包埋、铸造、研磨等工序，会影响附着体阴型结构和阳型结构的密合度，影响附着体固位

答案：E

解析：精密附着体采用附着体预成品，包埋、铸造、研磨等工序不应损伤附着体预成品的表面结构。

21、A1型题

【单】不能消除可摘局部义齿翘动的是（  ）

A 增加间接固位体

B 增大平衡矩

C 增大游离矩

D 增加基托面积

E 骨突处基托组织面缓冲

答案：C

解析：游离矩越大义齿越容易翘动。增加间接固位体、增大平衡距、增加基托面积、消除支点都可以消除翘动不稳定。

22、A1型题

【单】对基托的要求除外（  ）

A 塑料基托一般厚2mm

B 铸造基托厚约0.5mm

C 基托不应进入基牙的倒凹区

D 基托与硬区应紧密贴合

E 金属网状物应放在基托应力集中处

答案：D

解析：硬区处的基托应该缓冲，否则会造成压痛、翘动。

23、A1型题

【单】前腭杆的前缘应（  ）

A 止于上前牙舌隆突上

B 止于上前牙舌侧龈缘

C 离开上前牙舌侧龈缘3mm

D 离开上前牙舌侧龈缘6mm

E 离开上前牙舌侧龈缘8mm

答案：D

解析：前腭杆的前缘应离开上前牙舌侧龈缘6mm。

24、A1型题

【单】可摘局部义齿的固位力与基牙倒凹的深度、坡度的关系是（  ）

A 深度越大，坡度越大，固位力越大

B 深度越大，坡度越小，固位力越大

C 深度越小，坡度大，固位力越大

D 深度越小，坡度越小，固位力越大

E 以上描述都不正确

答案：A

解析：在卡环臂的弹性限度内，倒凹深度越大，卡环臂对基牙的正压力越大，固位力越大；同样，在倒凹深度相同的情况下，坡度越大，卡环臂对基牙的正压力也越大，故固位力越大。

25、A1型题

【单】可摘局部义齿不稳定的表现下面哪个描述是不正确的？（  ）

A 义齿游离端基托翘起

B 义齿摆动

C 义齿旋转

D 义齿咀嚼效率低

E 义齿下沉

答案：D

解析：可摘局部义齿的稳定是指义齿在行使功能时不发生翘起、旋转、下沉、摆动等现象。因此义齿不稳定的表现即为发生翘起、旋转、下沉、摆动，而不是咀嚼效率低。

26、A1型题

【单】可摘局部义齿设计中，临床对基牙倒凹的深度和坡度的要求为（  ）

A 深度＞1mm，坡度＜20°

B 深度＞1mm，坡度＞20°

C 深度＜1mm，坡度＞20°

D 深度＜1mm，坡度＜20°

E 以上均不对

答案：C

解析：从理论上说，倒凹的深度越大，倒凹的坡度越大，卡臂对基牙的正压力越大，故固位力越大。但由于卡环材料弹性限度有限。目前，用于临床的卡环材料适应的倒凹深度分别为：铸造Co-Cr合金：0.25mm；铸造Au合金：0.5mm；铸造纯Ti：0.75mm；锻造不锈钢丝：0.75mm，超过各自材料适应的倒凹深度，即会发生疲劳损坏，但倒凹的坡度可以较大。

27、A1型题

【单】Ⅱ型观测线基牙的倒凹区在（  ）

A 远缺隙侧

B 近缺隙侧

C 颊侧

D 舌侧

E 近远缺隙侧都有

答案：B

解析：Ⅱ型导线为基牙向缺隙方向倾斜时所画出的导线，基牙上的主要倒凹区靠近缺隙侧。

28、A1型题

【单】可摘局部义齿基托与天然牙的接触关系，错误的是（  ）

A 基托对天然牙无压力

B 应进入基牙邻面倒凹区，可增强固位

C 近龈缘区基托要做缓冲

D 前牙区基托边缘在舌隆突上

E 舌腭侧基托边缘与天然牙轴面非倒凹区接触

答案：B

解析：缺牙区基托按共同就位道导线，一般不应进入基牙邻面倒凹区。

29、A1型题

【单】可摘局部义齿基托组织面不应作缓冲的部位是（  ）

A 上颌结节颊侧

B 上颌硬区

C 下颌隆突

D 磨牙后垫

E 内斜嵴

答案：D

解析：下颌义齿后缘应覆盖磨牙后垫的1/3～1/2，以形成良好的封闭固位作用。

30、A1型题

【单】下列哪项因素与金瓷冠强度无关？（  ）

A 基底冠厚度

B 合金种类

C 金瓷的匹配

D 金瓷结合

E 瓷粉的颜色

答案：E

解析：金瓷冠强度跟基底冠厚度、合金种类、金瓷匹配和金瓷结合有关，跟瓷粉颜色无关。

31、A1型题

【单】为提高全口义齿的固位和稳定，制取无牙颌印模时哪点是次要考虑的？（  ）

A 尽可能扩大印模面积

B 取功能性印模

C 使组织均匀受压

D 使用藻酸盐印模材料

E 保持托盘位置不动

答案：D

解析：藻酸盐和热塑性印模料都可以。

32、A1型题

【单】制取无牙下颌印模时，远中的范围是（  ）

A 盖过磨牙后垫

B 盖过磨牙后垫的2/3

C 盖过磨牙后垫的1/2～2/3

D 盖过磨牙后垫的前1/3～1/2

E 暴露磨牙后垫

答案：D

解析：主承托区

33、A1型题

【单】边缘过度伸展的全口义齿长期戴用后最有可能出现下列哪项组织反应？（  ）

A 牙龈瘤

B 脓性肉芽肿

C 乳头状增生

D 粒细胞增生性肉芽肿

E 阿弗他溃疡

答案：C

解析：边缘过度伸展的全口义齿长期局部刺激导致相应部位炎性乳头状增生。

34、A1型题

【单】颌位关系的记录是指（  ）

A 正确恢复颌间距离

B 正确恢复面下1/3距离

C 正确恢复面下1/3距离和髁突的生理后位

D 正确恢复面部的外形

E 纠正侧向咬合和下颌前伸习惯

答案：C

解析：即垂直颌位关系和水平颌位关系。

35、A1型题

【单】全口义齿垂直距离过大的表现是（  ）

A 鼻唇沟较浅

B 咀嚼时要用较大的力量

C 唇红部显窄

D 说话时可闻及后牙撞击声

E 颏部前突

答案：D

解析：垂直距离过大表现：上下唇张开、颏唇沟变浅、肌张力增加，易出现肌疲劳、说话进食后牙相撞声。

36、A1型题

【单】全口义齿试戴时，如何判断颌位关系是否正确，不包括（  ）

A 咬合时，基托是否有移动

B 张口时义齿是否脱落

C 后牙咬合时下颌是否偏斜

D 后牙咬合时两侧颞肌收缩是否有力

E 卷舌咬合时下颌是否还能后退

答案：B

解析：B项主要检查边缘伸展、排牙。

37、A1型题

【单】全口义齿初戴时，患者感觉就位时疼痛，戴入后缓解，是因为（  ）

A 义齿边缘过长

B 组织面有瘤子

C 系带附丽接近牙槽嵴顶

D 有唇颊侧倒凹

E 腭部硬区未缓冲

答案：D

解析：全口义齿就位时疼痛，戴入后缓解，表明义齿就位时就位道有阻力，即组织倒凹，义齿基托摩擦组织产生疼痛，一旦越过倒凹区就位后疼痛即缓解；而如果组织面有瘤子、义齿边缘过长及腭部硬区未缓冲等引起的疼痛，义齿就位后应更加疼痛。

38、A1型题

【单】下列缺牙哪一例属Kennedy分类第二类第三亚类

A 87621|1378

B 7321|12678

C 8743|2356

D 7632|45678

E 87654|1234

答案：C

解析：Kennedy分类第二类指牙弓一侧后牙缺失，远中为游离端，无天然牙存在；第三亚类指除主要缺隙外尚有三个缺隙。

39、A1型题

【单】不利于全口义齿固位的解剖形态是

A 腭顶较高

B 牙槽嵴丰满

C 牙弓宽大

D 黏膜厚度适中

E 唇颊系带附丽接近牙槽嵴顶

答案：E

解析：当牙槽嵴吸收后成低平者，系带附丽点接近牙槽嵴顶，甚至与牙槽嵴顶平齐，空气易自基托V形切迹处进入基托和组织之间，破坏边缘封闭而造成义齿脱位，并常使此处的基托过窄而易折断，因此，最好在修复之前做系带成形术。

40、A1型题

【单】可摘局部义齿设计使用观测器最主要的作用是

A 确定基牙的外形高点

B 确定卡环各部分安放的位置

C 确定基牙数目

D 确定基托伸展范围

E 确定基牙位置

答案：A

解析：模型观测器是用于确定义齿就位道的一种仪器，由分析杆、支架和观测台组成，用以测量模型上基牙、余留牙的轴面和牙槽嵴组织的倒凹。

41、A1型题

【单】烤瓷熔附金属冠修复时，上中切牙切端至少应预备出多少毫米

A 0.5

B 0.7

C 1

D 1.5

E 2

答案：D

解析：金属基底冠至少0.5mm，瓷层至少1mm。

42、A1型题

【单】与全口义齿吸附固位力关系最密切的是

A 后堤区的宽窄

B 牙槽嵴的高低

C 基托厚度

D 黏膜的厚度

E 边缘封闭的好坏

答案：B

解析：患者牙槽嵴越丰满，义齿基托的覆盖面积越大，其吸附力也就越大。

43、A1型题

【单】下列因素中不会影响粘结力的是

A 粘结面积

B 被粘结面的状况

C 调合剂粉液比不当

D 修复体边缘不密合

E 牙体预备不足

答案：E

解析：与粘结力有关的因素有：修复体粘结面的处理、粘结面积、合适的粉液比、修复体边缘的密合程度等。

44、A1型题

【单】完成模型设计后，常用填倒凹法去除基牙上不利倒凹，若填倒凹的石膏过多，义齿戴入虽容易，但可能造成

A 就位困难

B 压迫牙龈

C 摘戴困难

D 食物嵌塞

E 基牙受力过大

答案：D

解析：倒凹填补过厚，义齿与基牙间隙增大，容易造成食物嵌塞。

45、A1型题

【单】在剩余牙槽嵴中度吸收的情况下，下颌全口义齿义齿基托边缘在下列哪种位置过短时会明显影响固位？（  ）

A 下颌隆突区

B 颌颊侧翼缘区

C 下颌舌侧翼缘区

D 唇侧边缘

E 舌系带

答案：C

解析：下颌舌侧翼缘区对下颌全口义齿固位有很大作用，因此在此区基托应足够伸展。

46、A1型题

【单】镍铬合金基底冠铸造后，在烤瓷前可进行的处理，不包括（  ）

A 磨改外形

B 试冠

C 喷砂

D 预氧化

E 超声清洗

答案：D

解析：高贵金属烤瓷修复体制作时需要对基底冠进行预氧化，镍铬合金无需预氧化。

47、A1型题

【单】以下不是铸造金属全冠的缺点的是

A 金属材料不美观，不能应用于前牙

B 铸造金属全冠与口腔内其他的金属材料之间可能产生微电流，刺激牙髓导致不适，因此不能用于活髓牙的修复

C 铸造金属全冠与口腔内其他的金属材料之间可能产生微电流，使金属材料易于腐蚀

D 修复后不能进行基牙的电活力测试

E 贵金属可用于后牙的铸造金属全冠修复

答案：B

解析：铸造金属全冠仍可以用于活髓牙的修复，但是如果口腔内存在不同的金属材料，则不同金属材料之间可能产生微电流，刺激牙髓导致不适，因此应尽量避免在口内使用不同的金属材料。

48、A1型题

【单】关于铸造金属全冠的描述，正确的是

A 铸造金属全冠的邻接关系不易恢复，容易造成食物嵌塞

B 边缘线长，易发生继发龋坏

C 牙龈易受刺激形成炎症

D 修复后不能进行基牙的电活力测试

E 修复后容易冷热激发酸痛，不适合用于活髓牙

答案：D

解析：金属材料是电的良导体，在活髓牙的电活力测试时电流被导向铸造金属全冠的边缘，引起牙龈和牙周的不适，影响电活力测试的准确性，因此铸造金属全冠修复后不能进行基牙的电活力测试。

49、A1型题

【单】下列叙述中不正确的是

A 腭护板可以戴到正式义颌完成时

B 腭护板戴入后，一般不需要修改

C 腭护板戴入后，白天、夜间均要戴

D 腭护板可在外科手术后6～10天制作

E 腭护板可以周期性添加暂衬材料

答案：B

解析：腭护板戴入后，需要反复调改。

50、A1型题

【单】在剩余牙槽嵴中度吸收的情况下，下颌全口义齿基托边缘在下列位置过短时会明显影响固位的是

A 下颌隆突区

B 颌颊侧翼缘区

C 下颌舌侧翼缘区

D 唇侧边缘

E 舌系带

答案：C

解析：下颌舌侧翼缘区对下颌全口义齿固位有很大作用，因此在此区基托应足够伸展。